| СМЕТА на проектные работы |
| --- |
| Наименование предприятия, здания, сооружения | Газопровод высокого давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: Челябинская обл, г.Челябинск, Курчатовский район, ул. Автодорожная, 17-А, земельный участок 74:36:0715004:91 |
| Подрядчик |  |
| Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |

| № п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование стоимости по сборнику цен | Расчет стоимости: а + вх или (объем строительно-монтажных работ) х % | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектные работы |
| 1 | Подземный газопровод L=0,275 км | СБЦП 81 – 2001-14 утвержден Минстроем и ЖКХ РФ, приказ Nч140/пр от 27.02.2015г. а=5,221 и b=137,561 -показатели согласно глава 2.2. Табл. 7 п. 2 х=0,275 км – длина трассы К1=0,9 –диам ≤100мм, п.2.2.13 К=0,98 (табл. 23) | (5,221+137,561х0,275)* 0,9*0,98 | 37.970 |
| 2 | Закрытая прокладка футляра для газопровода методом ГНБ | СБЦП 81 – 2001-14 утвержден Минстроем и ЖКХ РФ, приказ Nч140/пр от 27.02.2015г. п. 2.2.10 а=40,828 -показатели согласно глава 2.2. Табл. 8 п. 3 К1=0,9 –диам ≤100мм, п.2.2.13 | (40,828)* 0,9 | 36,745 |
| 3 | Гальванический анод (протектор) | СБЦП 81 – 2001-14 Гл. 2.4 пункт 2.4.2. табл. 19 п. 4 a= 20.435 К= 0,1 – коэфф. относительной стоимости протектора (п.2.4.2) | 20,435*0,1 | 2,043 |
| 4 | Вентильная перемычка | СБЦП 81 – 2001-14 Гл. 2.4 пункт 2.4.3. табл. 16 п. 1 a= 5,148 – пост. величина b= 30,850 – пост. величина n= 1 – кол-во электрозащитных установок К= 0,031 – коэфф. относительной стоимости вент. перемычки (п.2.4.3) | (5,148+30,850х1)*0,031 | 1.115 |
| 5 | Контрольно-измерительный пункт | СБЦП 81 – 2001-14 Гл. 2.4 пункт 2.4.3. табл. 16 п. 1 a= 5,148 – пост. величина b= 30,850 – пост. величина n= 1 – кол-во электрозащитных установок К= 0,007 – коэфф. относительной стоимости ЭИС (п.2.4.3) | (5,148+30,850х1)*0,007 | 0,251 |
| 6 | Итого по пунктам с 1 по 5 | 78,124 |
| 7 | С учетом коэф. (Крабн=0,6) | Рабочая документация | 78,124* 0,6 | 46,874 |
| 8 | С учетом коэф. (Кнасел.пункт=1,2) | СБЦП 81 – 2001-14., п.2.2.19 | 46,874* 1,2 | 56,248 |
| 9 | С учетом районного коэф. (Крайон=1,08) | СБЦ 2004г., табл.3 §2 | 56,248* 1,08 | 60,747 |
| 10 | С учетом инфляционного коэффициента (Кл=4,59) | Письмо Минстроя России № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021 | 60.747* 4,59 | 278 828,00 |
| 11 | НДС 20 % | 55 765,60 |
| 12 | ВСЕГО | 334 593,60 |