**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1448**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер закупки | 1448 |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Выполнение работ инженерно-геодезических по контрольно-исполнительной съемке и по разбивке трассы газопровода |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | Контрольно-исполнительная съемка по объектам:1. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, СНТ "Кузнец-1", улица 14, участок №514. Технологическое присоединение
2. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Советский район, п.Урицкого, ул.Каменогорская, д.36. Технологическое присоединение
3. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, ул.Багратиона, д.12 (стр.). Технологическое присоединение
4. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, п.Чурилово, ул.Зудова, 33. Технологическое присоединение
5. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Центральный район, поселок Шершни, ул.Ленина, 53. Технологическое присоединение
6. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Советский район, ул. Плужная, 18. Технологическое присоединение
7. Газопровод низкого давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводский район, Чурилово, пер.4-й Лобинский, 8 (стр.). Технологическое присоединение
8. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Советский район, п.Новосинеглазово, ул.Железнодорожная, 79. Технологическое присоединение
9. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, пер.Рыночный/ул.Харьковская, д.1/2. Технологическое присоединение

Разбивка трассы газопровода по объектам:1. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Советский район, п.Урицкого, ул.Каменогорская, д.36. Технологическое присоединение
2. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, ул.Багратиона, д.12 (стр.). Технологическое присоединение
3. Газопровод низкого давления от точки подключения до границ земельного участка по адресу: г.Челябинск, ул.Кольцевая, 34. Технологическое присоединение
4. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, пер.Рыночный/ул.Харьковская, д.1/2. Технологическое присоединение
5. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Ленинский район, СНТ "Кузнец-1", улица 14, участок №514. Технологическое присоединение
 |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 171 729,43 рублей (в т.ч. НДС)143 107,86 рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора.Минимальный срок выполнения работ – 15 календарных дней с даты начала выполнения работ.Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Установлено |
| 10.1 | Прочие дополнительные требования к Участнику закупки |

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к Участнику закупки** | **Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям** |
| Участник должен являться членомсаморегулируемой организации вобласти инженерных изысканий.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи47 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации. | Выписка из реестра членов саморегулируемойорганизации в области инженерных изысканий (часть 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), членом которой является Участник, выданная не ранее одного месяца до даты подачи заявки Участником, содержащая сведения о том, что:1. Участник является членом соответствующейсаморегулируемой организации;2. Участник вправе выполнять работы,являющиеся предметом настоящей закупочнойпроцедуры;3. Сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| Наличие у саморегулируемой организации,членом которой является Участник,компенсационного фонда обеспечениядоговорных обязательств, сформированного всоответствии со статьями 55.4 и 55.16Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи47 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации.  | Выписка из государственного реестрасаморегулируемых организаций, выданная неранее двух месяцев до даты опубликованияИзвещения, содержащая (или скриншотгосударственного реестра саморегулируемыхорганизаций, размещенный на официальном сайтеоргана надзора за саморегулируемымиорганизациями в сети «Интернет», содержащийактуальные на дату подачи заявки) сведения осаморегулируемой организации, членом которойявляется Участник, о размере сформированноготакой саморегулируемой организацией фондаобеспечения договорных обязательств. |
| Совокупный размер обязательств Участника овыполнении инженерных изысканий не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечениядоговорных обязательств.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи47 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации.  | Подписанное Участником письмо в свободнойформе, подтверждающее, что совокупный размеробязательств Участника о выполнении инженерных изысканий не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| Участник является лицом, указанным в пункте2.1 статьи 47 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, и при проведениинастоящей закупочной процедуры в отношенииданного участника применяется один изслучаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи47 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободнойформе, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника). |

 |
| 11. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 12. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложениями №1 к ТЗ |
| 13. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | Работы выполняются по заявкам Заказчика. В заявке указывается объем, перечень и адрес выполнения работ.Заказчик передает заявку Исполнителю:-Техническое задание на выполнение работ.Исполнитель должен отчитаться за фактически выполненные работы по заявке, предоставив следующие документы:- Технический отчет по результатам инженерных изысканий на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде.- В электронном виде документация сдается в виде записи на оптический диск – 1 экз. в составе и в файлах соответствующих документов в возможных форматах, предусмотренных Приказом №783/пр от 12.05.2017 Минстроя России.- В одном экземпляре Технический отчет по результатам инженерных изысканий представить в Главное Управление Архитектуры и Градостроительства Администрации г. Челябинска.- Предоставление сметы для обоснования стоимости работ.- Дополнительные требования:1) Система высот – Балтийская2) Система координат – местная3) Показать отметки поверхности земли вдоль трассы проектируемого газопровода.4) Нанести все деревья в пределах границ корректируемой съемки.5) Уточнить наличие недействующих инженерных коммуникаций.6) Согласовать с эксплуатирующими организациями положение и наличие существующих инженерных коммуникаций.Материалы исполнительной съемки нанести на городские планшеты и кальки.-Акт о приемке выполненных работ;-Счет в 1-м экземпляре.Объем и перечень работ, указанный в заявке, формируется на основании Приложения №1 к Техническому заданию.Стоимость работ включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в т.ч. стоимость товаров используемых для выполнения работ по договору.Работы выполняются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».Оплата выполненных работ производится Заказчиком после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. |
| 14. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | 1. Качество выполнения работ (оказания услуг) должно отвечать требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих вид деятельности, являющейся предметом Закупки;2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СН и других нормативных документов, устанавливающих требования к работам(услугам), являющимся предметом договора, в соответствии с законодательством РФ.3. Качество выполнения работ (оказания услуг) должно отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».4. Иные требования – в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящей Документации. |
| 15. | Перечень нормативной документации: | - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 (ред. от 23.06.2011 года);- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкции изношенных газопроводов»;- СП 48.13330.2010 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» |
| 16. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз»АО «Челябинскгоргаз»Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8.Контактное лицо: Петров Алексей Борисович: 8(351)729-35-49Адрес электронной почты: A.Petrov@chelgaz.ru |
| 17. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 18. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 19. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 20. | Прочие условия | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение | 1. | Сметная документация |
| 2. |  |