| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 7 446 312 |  | руб. | Смета на сумму: | 7 446 312 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | г.Челябинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт кабельных линий станций дренажной и катодной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 594-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Капитальный ремонт кабельных линий станций дренажной и катодной защиты (2 очередь,9 объектов ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 365.655 | тыс. руб. |  | 7 446.312 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 633.900 | тыс. руб. |  | 3 603.714 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 3.941 | тыс.чел.ч |  | 3.941 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 47.695 | тыс. руб. |  | 622.778 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. ул.Российская ,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 835.07 | 387.79 | 1 447.28 | 1 835 | 388 | 1 447 |  |  | 13 270 | 5 063 | 8 206 |
|  |  |  |  |  | 97.65 |  |  | 98 |  |  |  |  | 1 275 |
| 2. | Е04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 062.45 | 202.76 | 859.69 | 1 062 | 203 | 860 |  |  | 7 574 | 2 647 | 4 927 |
|  |  |  |  |  | 48.45 |  |  | 48 |  |  |  |  | 633 |
| 3. | Е04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.28 | 10 908.83 | 150.08 | 10 753.99 | 3 054 | 42 | 3 011 |  |  | 7 869 | 548 | 7 311 |
|  |  |  |  | 4.76 | 205.18 |  | 1 | 57 |  |  |  | 10 | 750 |
| 4. | Е04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой трубопроводов диаметром до 325 мм, 100 м бурения скважины | 0.28 | 45 810.71 | 1 224.51 | 44 547.51 | 12 827 | 343 | 12 473 |  |  | 36 763 | 4 477 | 32 207 |
|  |  |  |  | 38.69 | 1 337.60 |  | 11 | 375 |  |  |  | 79 | 4 891 |
| 5. | С110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 0.63 | 39 779.38 |  |  | 25 061 |  |  |  |  | 137 522 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 25 061 |  |  |  |  | 137 522 |  |
|  | Объем: 0.0225*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С407-0005 Глина бентонитовая, т | 0.5572 | 1 180.00 |  |  | 657 |  |  |  |  | 1 675 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 657 |  |  |  |  | 1 675 |  |
|  | Объем: 0.0199*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м | 2.8 | 870.00 |  |  | 2 436 |  |  |  |  | 20 803 |  |  |
|  |  |  |  | 870.00 |  |  | 2 436 |  |  |  |  | 20 803 |  |
| 8. | Е24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 1 | 2.57 | 1.12 | 1.45 | 3 | 1 | 1 |  |  | 22 | 15 | 7 |
| 9. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.28 | 246.65 | 138.72 | 67.52 | 69 | 39 | 19 |  |  | 716 | 507 | 111 |
|  |  |  |  | 40.42 | 3.76 |  | 11 | 1 |  |  |  | 98 | 14 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С501-8424 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 25 мм2, 1000 м | 0.028 | 124 680.00 |  |  | 3 491 |  |  |  |  | 14 111 |  |  |
|  |  |  |  | 124 680.00 |  |  | 3 491 |  |  |  |  | 14 111 |  |
| 11. | Е24-02-110-01 Установка и монтаж ковера на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт | 1 | 483.83 | 93.52 | 29.57 | 484 | 94 | 30 |  |  | 3 265 | 1 221 | 164 |
|  |  |  |  | 360.74 |  |  | 361 |  |  |  |  | 1 881 |  |
| 12. | Ц08-02-144-04 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт. | 0.08 | 194.63 | 191.30 |  | 16 | 15 |  |  |  | 203 | 200 |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С101-1755 Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм, т | 0.02264 | 6 620.00 |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 067 |  |  |
|  |  |  |  | 6 620.00 |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 067 |  |
|  | Объем: 2.83*8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.12 | 3 374.49 | 3 374.49 |  | 405 | 405 |  |  |  | 5 288 | 5 288 |  |
|  | Объем: 6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.12 | 1 271.61 | 1 271.61 |  | 153 | 153 |  |  |  | 1 993 | 1 993 |  |
|  | Объем: 6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.12 | 6 360.92 | 2 941.25 | 3 419.67 | 763 | 353 | 410 |  |  | 7 260 | 4 607 | 2 653 |
|  |  |  |  |  | 589.06 |  |  | 71 |  |  |  |  | 923 |
| 17. | Е01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 0.12 | 459.92 | 185.46 | 274.46 | 55 | 22 | 33 |  |  | 508 | 291 | 217 |
|  |  |  |  |  | 50.76 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |
| 18. | Е68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2 | 0.12 | 13 700.07 | 1 341.15 | 411.48 | 1 644 | 161 | 49 |  |  | 8 056 | 2 101 | 328 |
|  |  |  |  | 11 947.44 | 78.31 |  | 1 434 | 9 |  |  |  | 5 627 | 123 |
| 19. | Е35-01-001-01 Прохождение шурфов вручную до 3 м., 100 м3 | 0.04 | 3 237.48 | 3 237.48 |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
| 20. | Е68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой, 100 м2 покрытия | 0.375 | 1 891.81 | 1 423.81 |  | 709 | 534 |  |  |  | 7 494 | 6 973 |  |
|  |  |  |  | 468.00 |  |  | 176 |  |  |  |  | 522 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 55 003 | 2 882 | 18 333 |  |  | 277 150 | 37 622 | 56 131 |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 789 | 665 |  |  |  | 183 398 | 8 689 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31 073 | 54 | 19 |  |  | 173 355 | 707 | 111 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 999 | 1 |  |  |  | 172 537 | 14 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 30 988 |  |  |  |  | 172 436 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 9, 12) |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 685 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 9, 12) |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 469 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31 161 |  |  |  |  | 174 509 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 801 | 2 699 | 18 314 |  |  | 102 104 | 35 224 | 56 020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 790 | 664 |  |  |  | 10 861 | 8 675 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 807 |  |  |  |  | 2 742 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 1-4; %=130 - по стр. 8, 11; %=80 - по стр. 14, 15; %=104 - по стр. 16, 18, 20; %=95 - по стр. 17) |  |  |  |  | 3 510 |  |  |  |  | 45 818 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-4; %=89 - по стр. 8, 11; %=45 - по стр. 14, 15; %=60 - по стр. 16, 18, 20; %=50 - по стр. 17) |  |  |  |  | 1 819 |  |  |  |  | 23 743 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 130 |  |  |  |  | 171 665 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 19) |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 1 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 19) |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 846 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 4 143 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 60 608 |  |  |  |  | 350 317 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 685 |  |  |  |  | 48 109 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 920 |  |  |  |  | 25 058 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 60 608 |  |  |  |  | 350 317 |  |  |
|  | Раздел 2. ул.Энтузиастов ,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 835.07 | 387.79 | 1 447.28 | 1 835 | 388 | 1 447 |  |  | 13 270 | 5 063 | 8 206 |
|  |  |  |  |  | 97.65 |  |  | 98 |  |  |  |  | 1 275 |
| 22. | Е04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 062.45 | 202.76 | 859.69 | 1 062 | 203 | 860 |  |  | 7 574 | 2 647 | 4 927 |
|  |  |  |  |  | 48.45 |  |  | 48 |  |  |  |  | 633 |
| 23. | Е04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.6 | 10 908.83 | 150.08 | 10 753.99 | 6 545 | 90 | 6 452 |  |  | 16 863 | 1 175 | 15 667 |
|  |  |  |  | 4.76 | 205.18 |  | 3 | 123 |  |  |  | 21 | 1 608 |
| 24. | Е04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой трубопроводов диаметром до 325 мм, 100 м бурения скважины | 0.6 | 45 810.71 | 1 224.51 | 44 547.51 | 27 486 | 735 | 26 729 |  |  | 78 777 | 9 593 | 69 015 |
|  |  |  |  | 38.69 | 1 337.60 |  | 23 | 803 |  |  |  | 169 | 10 481 |
| 25. | С110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 1.35 | 39 779.38 |  |  | 53 702 |  |  |  |  | 294 690 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 53 702 |  |  |  |  | 294 690 |  |
|  | Объем: 0.0225*60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С407-0005 Глина бентонитовая, т | 1.194 | 1 180.00 |  |  | 1 409 |  |  |  |  | 3 588 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 1 409 |  |  |  |  | 3 588 |  |
|  | Объем: 0.0199*60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м | 6 | 870.00 |  |  | 5 220 |  |  |  |  | 44 579 |  |  |
|  |  |  |  | 870.00 |  |  | 5 220 |  |  |  |  | 44 579 |  |
| 28. | Е24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 1 | 2.57 | 1.12 | 1.45 | 3 | 1 | 1 |  |  | 22 | 15 | 7 |
| 29. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.6 | 246.65 | 138.72 | 67.52 | 148 | 83 | 41 |  |  | 1 533 | 1 087 | 237 |
|  |  |  |  | 40.42 | 3.76 |  | 24 | 2 |  |  |  | 209 | 29 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С501-8643 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 1000 м | 0.06 | 107 075.71 |  |  | 6 425 |  |  |  |  | 31 430 |  |  |
|  |  |  |  | 107 075.71 |  |  | 6 425 |  |  |  |  | 31 430 |  |
| 31. | Е24-02-110-01 Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт | 1 | 483.83 | 93.52 | 29.57 | 484 | 94 | 30 |  |  | 3 265 | 1 221 | 164 |
|  |  |  |  | 360.74 |  |  | 361 |  |  |  |  | 1 881 |  |
| 32. | С301-9344 Стойка контрольно-измерительного поста СКИП -Г -3-2 УХЛ1, шт. | 1 | 1 282.00 |  |  | 1 282 |  |  |  |  | 8 025 |  |  |
|  |  |  |  | 1 282.00 |  |  | 1 282 |  |  |  |  | 8 025 |  |
| 33. | С301-9344 Электрод сравнения медносульфатный ЭНЕС-4М, шт. | 1 | 1 602.56 |  |  | 1 603 |  |  |  |  | 10 033 |  |  |
|  |  |  |  | 1 602.56 |  |  | 1 603 |  |  |  |  | 10 033 |  |
| 34. | Ц08-02-144-04 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт. | 0.08 | 194.63 | 191.30 |  | 16 | 15 |  |  |  | 203 | 200 |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.24 | 3 374.49 | 3 374.49 |  | 810 | 810 |  |  |  | 10 577 | 10 577 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.24 | 1 271.61 | 1 271.61 |  | 305 | 305 |  |  |  | 3 987 | 3 987 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 0.24 | 459.92 | 185.46 | 274.46 | 110 | 45 | 66 |  |  | 1 015 | 581 | 434 |
|  |  |  |  |  | 50.76 |  |  | 12 |  |  |  |  | 159 |
| 39. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.24 | 6 360.92 | 2 941.25 | 3 419.67 | 1 527 | 706 | 821 |  |  | 14 520 | 9 214 | 5 306 |
|  |  |  |  |  | 589.06 |  |  | 141 |  |  |  |  | 1 846 |
| 40. | Е68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2 | 0.24 | 13 700.07 | 1 341.15 | 411.48 | 3 288 | 322 | 99 |  |  | 16 112 | 4 201 | 656 |
|  |  |  |  | 11 947.44 | 78.31 |  | 2 867 | 19 |  |  |  | 11 255 | 245 |
| 41. | Е35-01-001-01 Прохождение шурфов вручную до 3 м., 100 м3 | 0.04 | 3 237.48 | 3 237.48 |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
| 42. | Е68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой, 100 м2 покрытия | 0.375 | 1 891.81 | 1 423.81 |  | 709 | 534 |  |  |  | 7 494 | 6 973 |  |
|  |  |  |  | 468.00 |  |  | 176 |  |  |  |  | 522 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 114 098 | 4 460 | 36 546 |  |  | 569 248 | 58 225 | 104 619 |
|  |  |  |  |  |  |  | 73 095 | 1 246 |  |  |  | 406 405 | 16 276 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 65 511 | 98 | 41 |  |  | 372 435 | 1 287 | 237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 65 371 | 2 |  |  |  | 370 911 | 29 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 65 347 |  |  |  |  | 370 699 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 29, 34) |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 1 250 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 29, 34) |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 855 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 65 671 |  |  |  |  | 374 540 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 45 573 | 4 233 | 36 505 |  |  | 177 064 | 55 247 | 104 382 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 839 | 1 244 |  |  |  | 17 436 | 16 247 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 409 |  |  |  |  | 3 588 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 21-24; %=130 - по стр. 28, 31; %=80 - по стр. 36, 37; %=95 - по стр. 38; %=104 - по стр. 39, 40, 42) |  |  |  |  | 5 647 |  |  |  |  | 73 711 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 21-24; %=89 - по стр. 28, 31; %=45 - по стр. 36, 37; %=50 - по стр. 38; %=60 - по стр. 39, 40, 42) |  |  |  |  | 2 917 |  |  |  |  | 38 073 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 54 137 |  |  |  |  | 288 848 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 885 |  |  |  |  | 18 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 885 |  |  |  |  | 18 058 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 885 |  |  |  |  | 18 058 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 41) |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 1 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 41) |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 846 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 4 143 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 123 010 |  |  |  |  | 685 589 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 865 |  |  |  |  | 76 567 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 047 |  |  |  |  | 39 774 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 123 010 |  |  |  |  | 685 589 |  |  |
|  | Раздел 3. пр-т Комсомольский ,32А- (33А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 835.07 | 387.79 | 1 447.28 | 1 835 | 388 | 1 447 |  |  | 13 270 | 5 063 | 8 206 |
|  |  |  |  |  | 97.65 |  |  | 98 |  |  |  |  | 1 275 |
| 44. | Е04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 062.45 | 202.76 | 859.69 | 1 062 | 203 | 860 |  |  | 7 574 | 2 647 | 4 927 |
|  |  |  |  |  | 48.45 |  |  | 48 |  |  |  |  | 633 |
| 45. | Е04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.25 | 10 908.83 | 150.08 | 10 753.99 | 2 727 | 38 | 2 688 |  |  | 7 026 | 490 | 6 528 |
|  |  |  |  | 4.76 | 205.18 |  | 1 | 51 |  |  |  | 9 | 670 |
| 46. | Е04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой трубопроводов диаметром до 325 мм, 100 м бурения скважины | 0.25 | 45 810.71 | 1 224.51 | 44 547.51 | 11 453 | 306 | 11 137 |  |  | 32 824 | 3 997 | 28 756 |
|  |  |  |  | 38.69 | 1 337.60 |  | 10 | 334 |  |  |  | 70 | 4 367 |
| 47. | С110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 0.5625 | 39 779.38 |  |  | 22 376 |  |  |  |  | 122 787 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 22 376 |  |  |  |  | 122 787 |  |
|  | Объем: 0.0225*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | С407-0005 Глина бентонитовая, т | 0.4975 | 1 180.00 |  |  | 587 |  |  |  |  | 1 495 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 587 |  |  |  |  | 1 495 |  |
|  | Объем: 0.0199*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | С507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м | 2.5 | 870.00 |  |  | 2 175 |  |  |  |  | 18 575 |  |  |
|  |  |  |  | 870.00 |  |  | 2 175 |  |  |  |  | 18 575 |  |
| 50. | Е24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 1 | 2.57 | 1.12 | 1.45 | 3 | 1 | 1 |  |  | 22 | 15 | 7 |
| 51. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.25 | 246.65 | 138.72 | 67.52 | 62 | 35 | 17 |  |  | 639 | 453 | 99 |
|  |  |  |  | 40.42 | 3.76 |  | 10 | 1 |  |  |  | 87 | 12 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | С501-8643 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 прим., 1000 м | 0.025 | 107 075.71 |  |  | 2 677 |  |  |  |  | 13 095 |  |  |
|  |  |  |  | 107 075.71 |  |  | 2 677 |  |  |  |  | 13 095 |  |
| 53. | Ц08-02-144-04 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт. | 0.08 | 194.63 | 191.30 |  | 16 | 15 |  |  |  | 203 | 200 |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Ц08-02-164-01 Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 прим, 1 шт. | 1 | 120.17 | 81.95 | 5.93 | 120 | 82 | 6 |  |  | 1 286 | 1 070 | 36 |
|  |  |  |  | 32.29 |  |  | 32 |  |  |  |  | 180 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С502-0913 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0063-СЕЕ01, компл. | 1 | 706.74 |  |  | 707 |  |  |  |  | 2 131 |  |  |
|  |  |  |  | 706.74 |  |  | 707 |  |  |  |  | 2 131 |  |
| 56. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.18 | 3 374.49 | 3 374.49 |  | 607 | 607 |  |  |  | 7 933 | 7 933 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.18 | 1 271.61 | 1 271.61 |  | 229 | 229 |  |  |  | 2 990 | 2 990 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 0.18 | 459.92 | 185.46 | 274.46 | 83 | 33 | 49 |  |  | 761 | 436 | 325 |
|  |  |  |  |  | 50.76 |  |  | 9 |  |  |  |  | 119 |
| 59. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.18 | 6 360.92 | 2 941.25 | 3 419.67 | 1 145 | 529 | 616 |  |  | 10 890 | 6 910 | 3 979 |
|  |  |  |  |  | 589.06 |  |  | 106 |  |  |  |  | 1 385 |
| 60. | Е68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2 | 0.18 | 13 700.07 | 1 341.15 | 411.48 | 2 466 | 241 | 74 |  |  | 12 084 | 3 151 | 492 |
|  |  |  |  | 11 947.44 | 78.31 |  | 2 151 | 14 |  |  |  | 8 441 | 184 |
| 61. | Е35-01-001-01 Прохождение шурфов вручную до 3 м., 100 м3 | 0.04 | 3 237.48 | 3 237.48 |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
| 62. | Е68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой, 100 м2 покрытия | 0.375 | 1 891.81 | 1 423.81 |  | 709 | 534 |  |  |  | 7 494 | 6 973 |  |
|  |  |  |  | 468.00 |  |  | 176 |  |  |  |  | 522 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 51 168 | 3 370 | 16 895 |  |  | 264 770 | 44 019 | 53 355 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 902 | 661 |  |  |  | 167 395 | 8 645 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 133 | 132 | 23 |  |  | 158 716 | 1 723 | 135 |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 977 | 1 |  |  |  | 156 858 | 12 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 27 935 |  |  |  |  | 156 588 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 51, 53, 54) |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 1 648 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 51, 53, 54) |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 1 128 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 345 |  |  |  |  | 161 492 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 906 | 3 109 | 16 872 |  |  | 104 363 | 40 605 | 53 220 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 925 | 660 |  |  |  | 10 537 | 8 633 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 587 |  |  |  |  | 1 495 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 43-46; %=130 - по стр. 50; %=80 - по стр. 56, 57; %=95 - по стр. 58; %=104 - по стр. 59, 60, 62) |  |  |  |  | 3 833 |  |  |  |  | 50 071 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 43-46; %=89 - по стр. 50; %=45 - по стр. 56, 57; %=50 - по стр. 58; %=60 - по стр. 59, 60, 62) |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  | 26 130 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 739 |  |  |  |  | 180 564 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 61) |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 1 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 61) |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 846 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 4 143 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 57 401 |  |  |  |  | 346 199 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 082 |  |  |  |  | 53 325 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 151 |  |  |  |  | 28 104 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 57 401 |  |  |  |  | 346 199 |  |  |
|  | Раздел 4. ул.Главная,1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 2 | 1 835.07 | 387.79 | 1 447.28 | 3 670 | 776 | 2 895 |  |  | 26 539 | 10 126 | 16 413 |
|  |  |  |  |  | 97.65 |  |  | 195 |  |  |  |  | 2 551 |
| 64. | Е04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 2 | 1 062.45 | 202.76 | 859.69 | 2 125 | 406 | 1 719 |  |  | 15 149 | 5 294 | 9 855 |
|  |  |  |  |  | 48.45 |  |  | 97 |  |  |  |  | 1 266 |
| 65. | Е04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 1.1 | 10 908.83 | 150.08 | 10 753.99 | 12 000 | 165 | 11 829 |  |  | 30 915 | 2 155 | 28 722 |
|  |  |  |  | 4.76 | 205.18 |  | 5 | 226 |  |  |  | 38 | 2 948 |
|  | Объем: 40+70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Е04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой трубопроводов диаметром до 325 мм, 100 м бурения скважины | 1.1 | 45 810.71 | 1 224.51 | 44 547.51 | 50 392 | 1 347 | 49 002 |  |  | 144 424 | 17 587 | 126 528 |
|  |  |  |  | 38.69 | 1 337.60 |  | 43 | 1 471 |  |  |  | 309 | 19 216 |
|  | Объем: 40+70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | С110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 2.475 | 39 779.38 |  |  | 98 454 |  |  |  |  | 540 265 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 98 454 |  |  |  |  | 540 265 |  |
|  | Объем: 0.0225*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | С407-0005 Глина бентонитовая, т | 2.189 | 1 180.00 |  |  | 2 583 |  |  |  |  | 6 578 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 2 583 |  |  |  |  | 6 578 |  |
|  | Объем: 0.0199*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | С507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м | 11 | 870.00 |  |  | 9 570 |  |  |  |  | 81 728 |  |  |
|  |  |  |  | 870.00 |  |  | 9 570 |  |  |  |  | 81 728 |  |
|  | Объем: 40+70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Е24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 2 | 2.57 | 1.12 | 1.45 | 5 | 2 | 3 |  |  | 44 | 29 | 14 |
| 71. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 1.1 | 246.65 | 138.72 | 67.52 | 271 | 153 | 74 |  |  | 2 811 | 1 992 | 435 |
|  |  |  |  | 40.42 | 3.76 |  | 44 | 4 |  |  |  | 383 | 54 |
|  | Объем: 40+70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | С501-8643 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 1000 м | 0.11 | 107 075.71 |  |  | 11 778 |  |  |  |  | 57 621 |  |  |
|  |  |  |  | 107 075.71 |  |  | 11 778 |  |  |  |  | 57 621 |  |
| 73. | Е24-02-110-01 Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт | 2 | 483.83 | 93.52 | 29.57 | 968 | 187 | 59 |  |  | 6 530 | 2 441 | 327 |
|  |  |  |  | 360.74 |  |  | 721 |  |  |  |  | 3 762 |  |
| 74. | С301-9344 Стойка контрольно-измерительного поста СКИП -Г -3-2 УХЛ1, шт. | 2 | 1 282.00 |  |  | 2 564 |  |  |  |  | 16 051 |  |  |
|  |  |  |  | 1 282.00 |  |  | 2 564 |  |  |  |  | 16 051 |  |
| 75. | Ц08-02-144-04 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт. | 0.16 | 194.63 | 191.30 |  | 31 | 31 |  |  |  | 407 | 400 |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  |
|  | Объем: 4*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.36 | 3 374.49 | 3 374.49 |  | 1 215 | 1 215 |  |  |  | 15 865 | 15 865 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.36 | 1 271.61 | 1 271.61 |  | 458 | 458 |  |  |  | 5 980 | 5 980 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Е01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 0.36 | 459.92 | 185.46 | 274.46 | 166 | 67 | 99 |  |  | 1 523 | 872 | 651 |
|  |  |  |  |  | 50.76 |  |  | 18 |  |  |  |  | 239 |
| 81. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.36 | 6 360.92 | 2 941.25 | 3 419.67 | 2 290 | 1 059 | 1 231 |  |  | 21 779 | 13 820 | 7 959 |
|  |  |  |  |  | 589.06 |  |  | 212 |  |  |  |  | 2 770 |
| 82. | Е68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2 | 0.36 | 13 700.07 | 1 341.15 | 411.48 | 4 932 | 483 | 148 |  |  | 24 168 | 6 302 | 984 |
|  |  |  |  | 11 947.44 | 78.31 |  | 4 301 | 28 |  |  |  | 16 882 | 368 |
| 83. | Е35-01-001-01 Прохождение шурфов вручную до 3 м., 100 м3 | 0.04 | 3 237.48 | 3 237.48 |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
| 84. | Е68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой, 100 м2 покрытия | 0.375 | 1 891.81 | 1 423.81 |  | 709 | 534 |  |  |  | 7 494 | 6 973 |  |
|  |  |  |  | 468.00 |  |  | 176 |  |  |  |  | 522 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 204 310 | 7 012 | 67 059 |  |  | 1 007 562 | 91 527 | 191 888 |
|  |  |  |  |  |  |  | 130 240 | 2 251 |  |  |  | 724 146 | 29 412 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 120 104 | 184 | 74 |  |  | 682 832 | 2 392 | 435 |
|  |  |  |  |  |  |  | 119 847 | 4 |  |  |  | 680 004 | 54 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 119 802 |  |  |  |  | 679 614 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 71, 75) |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 2 324 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 71, 75) |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 1 590 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 120 405 |  |  |  |  | 686 746 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 81 513 | 6 699 | 66 985 |  |  | 306 988 | 87 444 | 191 453 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 829 | 2 247 |  |  |  | 28 091 | 29 358 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 583 |  |  |  |  | 6 578 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 63-66; %=130 - по стр. 70, 73; %=80 - по стр. 78, 79; %=95 - по стр. 80; %=104 - по стр. 81, 82, 84) |  |  |  |  | 9 318 |  |  |  |  | 121 665 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 63-66; %=89 - по стр. 70, 73; %=45 - по стр. 78, 79; %=50 - по стр. 80; %=60 - по стр. 81, 82, 84) |  |  |  |  | 4 741 |  |  |  |  | 61 907 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 95 572 |  |  |  |  | 490 560 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 564 |  |  |  |  | 16 051 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 564 |  |  |  |  | 16 051 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 564 |  |  |  |  | 16 051 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 83) |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 1 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 83) |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 846 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 4 143 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 218 858 |  |  |  |  | 1 197 500 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 9 620 |  |  |  |  | 125 595 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 928 |  |  |  |  | 64 343 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 218 858 |  |  |  |  | 1 197 500 |  |  |
|  | Раздел 5. ул.Октябрьская,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Е04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 835.07 | 387.79 | 1 447.28 | 1 835 | 388 | 1 447 |  |  | 13 270 | 5 063 | 8 206 |
|  |  |  |  |  | 97.65 |  |  | 98 |  |  |  |  | 1 275 |
| 86. | Е04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 062.45 | 202.76 | 859.69 | 1 062 | 203 | 860 |  |  | 7 574 | 2 647 | 4 927 |
|  |  |  |  |  | 48.45 |  |  | 48 |  |  |  |  | 633 |
| 87. | Е04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.5 | 10 908.83 | 150.08 | 10 753.99 | 5 454 | 75 | 5 377 |  |  | 14 052 | 979 | 13 055 |
|  |  |  |  | 4.76 | 205.18 |  | 2 | 103 |  |  |  | 17 | 1 340 |
| 88. | Е04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой трубопроводов диаметром до 325 мм, 100 м бурения скважины | 0.5 | 45 810.71 | 1 224.51 | 44 547.51 | 22 905 | 612 | 22 274 |  |  | 65 647 | 7 994 | 57 513 |
|  |  |  |  | 38.69 | 1 337.60 |  | 19 | 669 |  |  |  | 141 | 8 735 |
| 89. | С110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 1.125 | 39 779.38 |  |  | 44 752 |  |  |  |  | 245 575 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 44 752 |  |  |  |  | 245 575 |  |
|  | Объем: 0.0225*50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | С407-0005 Глина бентонитовая, т | 0.995 | 1 180.00 |  |  | 1 174 |  |  |  |  | 2 990 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 1 174 |  |  |  |  | 2 990 |  |
|  | Объем: 0.0199*50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | С507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м | 5 | 870.00 |  |  | 4 350 |  |  |  |  | 37 149 |  |  |
|  |  |  |  | 870.00 |  |  | 4 350 |  |  |  |  | 37 149 |  |
| 92. | Е24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 1 | 2.57 | 1.12 | 1.45 | 3 | 1 | 1 |  |  | 22 | 15 | 7 |
| 93. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.5 | 246.65 | 138.72 | 67.52 | 123 | 69 | 34 |  |  | 1 278 | 906 | 198 |
|  |  |  |  | 40.42 | 3.76 |  | 20 | 2 |  |  |  | 174 | 25 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | С501-8643 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 прим., 1000 м | 0.05 | 107 075.71 |  |  | 5 354 |  |  |  |  | 26 191 |  |  |
|  |  |  |  | 107 075.71 |  |  | 5 354 |  |  |  |  | 26 191 |  |
| 95. | Ц08-02-144-04 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт. | 0.08 | 194.63 | 191.30 |  | 16 | 15 |  |  |  | 203 | 200 |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Ц08-02-164-01 Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 прим, 1 шт. | 2 | 120.17 | 81.95 | 5.93 | 240 | 164 | 12 |  |  | 2 572 | 2 140 | 72 |
|  |  |  |  | 32.29 |  |  | 65 |  |  |  |  | 361 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | С502-0913 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0063-СЕЕ01, компл. | 2 | 706.74 |  |  | 1 413 |  |  |  |  | 4 262 |  |  |
|  |  |  |  | 706.74 |  |  | 1 413 |  |  |  |  | 4 262 |  |
| 98. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.12 | 3 374.49 | 3 374.49 |  | 405 | 405 |  |  |  | 5 288 | 5 288 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.12 | 1 271.61 | 1 271.61 |  | 153 | 153 |  |  |  | 1 993 | 1 993 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Е01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 0.12 | 459.92 | 185.46 | 274.46 | 55 | 22 | 33 |  |  | 508 | 291 | 217 |
|  |  |  |  |  | 50.76 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |
| 101. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.12 | 6 360.92 | 2 941.25 | 3 419.67 | 763 | 353 | 410 |  |  | 7 260 | 4 607 | 2 653 |
|  |  |  |  |  | 589.06 |  |  | 71 |  |  |  |  | 923 |
| 102. | Е68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2 | 0.12 | 13 700.07 | 1 341.15 | 411.48 | 1 644 | 161 | 49 |  |  | 8 056 | 2 101 | 328 |
|  |  |  |  | 11 947.44 | 78.31 |  | 1 434 | 9 |  |  |  | 5 627 | 123 |
| 103. | Е35-01-001-01 Прохождение шурфов вручную до 3 м., 100 м3 | 0.04 | 3 237.48 | 3 237.48 |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
| 104. | Е68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой, 100 м2 покрытия | 0.375 | 1 891.81 | 1 423.81 |  | 709 | 534 |  |  |  | 7 494 | 6 973 |  |
|  |  |  |  | 468.00 |  |  | 176 |  |  |  |  | 522 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 92 539 | 3 284 | 30 497 |  |  | 453 075 | 42 888 | 87 176 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58 759 | 1 006 |  |  |  | 323 012 | 13 134 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 56 248 | 248 | 46 |  |  | 317 230 | 3 246 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 954 | 2 |  |  |  | 313 715 | 25 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 55 869 |  |  |  |  | 313 177 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 93, 95, 96) |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 3 107 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 93, 95, 96) |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | 2 126 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 56 649 |  |  |  |  | 322 463 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 36 162 | 2 907 | 30 451 |  |  | 134 154 | 37 951 | 86 906 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 805 | 1 004 |  |  |  | 9 297 | 13 109 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 174 |  |  |  |  | 2 990 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 85-88; %=130 - по стр. 92; %=80 - по стр. 98, 99; %=95 - по стр. 100; %=104 - по стр. 101, 102, 104) |  |  |  |  | 4 107 |  |  |  |  | 53 619 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 85-88; %=89 - по стр. 92; %=45 - по стр. 98, 99; %=50 - по стр. 100; %=60 - по стр. 101, 102, 104) |  |  |  |  | 2 063 |  |  |  |  | 26 931 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 332 |  |  |  |  | 214 704 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 103) |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 1 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 103) |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 846 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 4 143 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 99 298 |  |  |  |  | 541 310 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 468 |  |  |  |  | 58 332 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 291 |  |  |  |  | 29 903 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 99 298 |  |  |  |  | 541 310 |  |  |
|  | Раздел 6. ул.Мамина ,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Е04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 835.07 | 387.79 | 1 447.28 | 1 835 | 388 | 1 447 |  |  | 13 270 | 5 063 | 8 206 |
|  |  |  |  |  | 97.65 |  |  | 98 |  |  |  |  | 1 275 |
| 106. | Е04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 062.45 | 202.76 | 859.69 | 1 062 | 203 | 860 |  |  | 7 574 | 2 647 | 4 927 |
|  |  |  |  |  | 48.45 |  |  | 48 |  |  |  |  | 633 |
| 107. | Е04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.7 | 10 908.83 | 150.08 | 10 753.99 | 7 636 | 105 | 7 528 |  |  | 19 673 | 1 371 | 18 278 |
|  |  |  |  | 4.76 | 205.18 |  | 3 | 144 |  |  |  | 24 | 1 876 |
| 108. | Е04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой трубопроводов диаметром до 325 мм, 100 м бурения скважины | 0.7 | 45 810.71 | 1 224.51 | 44 547.51 | 32 067 | 857 | 31 183 |  |  | 91 906 | 11 192 | 80 518 |
|  |  |  |  | 38.69 | 1 337.60 |  | 27 | 936 |  |  |  | 197 | 12 228 |
| 109. | С110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 1.575 | 39 779.38 |  |  | 62 653 |  |  |  |  | 343 805 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 62 653 |  |  |  |  | 343 805 |  |
|  | Объем: 0.0225*70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | С407-0005 Глина бентонитовая, т | 1.393 | 1 180.00 |  |  | 1 644 |  |  |  |  | 4 186 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 1 644 |  |  |  |  | 4 186 |  |
|  | Объем: 0.0199*70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | С507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м | 7 | 870.00 |  |  | 6 090 |  |  |  |  | 52 009 |  |  |
|  |  |  |  | 870.00 |  |  | 6 090 |  |  |  |  | 52 009 |  |
| 112. | Е24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 1 | 2.57 | 1.12 | 1.45 | 3 | 1 | 1 |  |  | 22 | 15 | 7 |
| 113. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.7 | 246.65 | 138.72 | 67.52 | 173 | 97 | 47 |  |  | 1 789 | 1 268 | 277 |
|  |  |  |  | 40.42 | 3.76 |  | 28 | 3 |  |  |  | 244 | 34 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | С501-8643 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 прим., 1000 м | 0.07 | 107 075.71 |  |  | 7 495 |  |  |  |  | 36 667 |  |  |
|  |  |  |  | 107 075.71 |  |  | 7 495 |  |  |  |  | 36 667 |  |
| 115. | Ц08-02-144-04 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт. | 0.08 | 194.63 | 191.30 |  | 16 | 15 |  |  |  | 203 | 200 |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Ц08-02-164-01 Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 прим, 1 шт. | 2 | 120.17 | 81.95 | 5.93 | 240 | 164 | 12 |  |  | 2 572 | 2 140 | 72 |
|  |  |  |  | 32.29 |  |  | 65 |  |  |  |  | 361 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | С502-0913 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0063-СЕЕ01, компл. | 2 | 706.74 |  |  | 1 413 |  |  |  |  | 4 262 |  |  |
|  |  |  |  | 706.74 |  |  | 1 413 |  |  |  |  | 4 262 |  |
| 118. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.12 | 3 374.49 | 3 374.49 |  | 405 | 405 |  |  |  | 5 288 | 5 288 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.12 | 1 271.61 | 1 271.61 |  | 153 | 153 |  |  |  | 1 993 | 1 993 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Е01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 0.12 | 459.92 | 185.46 | 274.46 | 55 | 22 | 33 |  |  | 508 | 291 | 217 |
|  |  |  |  |  | 50.76 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |
| 121. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.12 | 6 360.92 | 2 941.25 | 3 419.67 | 763 | 353 | 410 |  |  | 7 260 | 4 607 | 2 653 |
|  |  |  |  |  | 589.06 |  |  | 71 |  |  |  |  | 923 |
| 122. | Е68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2 | 0.12 | 13 700.07 | 1 341.15 | 411.48 | 1 644 | 161 | 49 |  |  | 8 056 | 2 101 | 328 |
|  |  |  |  | 11 947.44 | 78.31 |  | 1 434 | 9 |  |  |  | 5 627 | 123 |
| 123. | Е35-01-001-01 Прохождение шурфов вручную до 3 м., 100 м3 | 0.04 | 3 237.48 | 3 237.48 |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
| 124. | Е68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой, 100 м2 покрытия | 0.375 | 1 891.81 | 1 423.81 |  | 709 | 534 |  |  |  | 7 494 | 6 973 |  |
|  |  |  |  | 468.00 |  |  | 176 |  |  |  |  | 522 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 126 185 | 3 587 | 41 570 |  |  | 610 228 | 46 840 | 115 483 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81 028 | 1 315 |  |  |  | 447 907 | 17 172 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 78 080 | 276 | 59 |  |  | 441 307 | 3 608 | 349 |
|  |  |  |  |  |  |  | 77 744 | 3 |  |  |  | 437 351 | 34 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 77 651 |  |  |  |  | 436 743 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 113, 115, 116) |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 3 460 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 113, 115, 116) |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 2 367 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 78 526 |  |  |  |  | 447 134 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 47 976 | 3 182 | 41 511 |  |  | 167 230 | 41 541 | 115 134 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 284 | 1 312 |  |  |  | 10 556 | 17 138 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 644 |  |  |  |  | 4 186 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 105-108; %=130 - по стр. 112; %=80 - по стр. 118, 119; %=95 - по стр. 120; %=104 - по стр. 121, 122, 124) |  |  |  |  | 4 760 |  |  |  |  | 62 152 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 105-108; %=89 - по стр. 112; %=45 - по стр. 118, 119; %=50 - по стр. 120; %=60 - по стр. 121, 122, 124) |  |  |  |  | 2 360 |  |  |  |  | 30 817 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 55 096 |  |  |  |  | 260 199 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 123) |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 1 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 123) |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 846 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 4 143 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 133 939 |  |  |  |  | 711 476 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 148 |  |  |  |  | 67 218 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 606 |  |  |  |  | 34 030 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 133 939 |  |  |  |  | 711 476 |  |  |
|  | Раздел 7. ул.Горького,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Е04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 2 | 1 835.07 | 387.79 | 1 447.28 | 3 670 | 776 | 2 895 |  |  | 26 539 | 10 126 | 16 413 |
|  |  |  |  |  | 97.65 |  |  | 195 |  |  |  |  | 2 551 |
| 126. | Е04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 2 | 1 062.45 | 202.76 | 859.69 | 2 125 | 406 | 1 719 |  |  | 15 149 | 5 294 | 9 855 |
|  |  |  |  |  | 48.45 |  |  | 97 |  |  |  |  | 1 266 |
| 127. | Е04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.95 | 10 908.83 | 150.08 | 10 753.99 | 10 363 | 143 | 10 216 |  |  | 26 699 | 1 861 | 24 805 |
|  |  |  |  | 4.76 | 205.18 |  | 5 | 195 |  |  |  | 33 | 2 546 |
|  | Объем: 55+40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Е04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой трубопроводов диаметром до 325 мм, 100 м бурения скважины | 0.95 | 45 810.71 | 1 224.51 | 44 547.51 | 43 520 | 1 163 | 42 320 |  |  | 124 730 | 15 189 | 109 274 |
|  |  |  |  | 38.69 | 1 337.60 |  | 37 | 1 271 |  |  |  | 267 | 16 596 |
|  | Объем: 55+40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | С110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 2.1375 | 39 779.38 |  |  | 85 028 |  |  |  |  | 466 592 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 85 028 |  |  |  |  | 466 592 |  |
|  | Объем: 0.0225*95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | С407-0005 Глина бентонитовая, т | 1.8905 | 1 180.00 |  |  | 2 231 |  |  |  |  | 5 681 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 2 231 |  |  |  |  | 5 681 |  |
|  | Объем: 0.0199*95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | С507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м | 9.5 | 870.00 |  |  | 8 265 |  |  |  |  | 70 583 |  |  |
|  |  |  |  | 870.00 |  |  | 8 265 |  |  |  |  | 70 583 |  |
|  | Объем: 55+40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Е24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 2 | 2.57 | 1.12 | 1.45 | 5 | 2 | 3 |  |  | 44 | 29 | 14 |
| 133. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.95 | 246.65 | 138.72 | 67.52 | 234 | 132 | 64 |  |  | 2 428 | 1 721 | 376 |
|  |  |  |  | 40.42 | 3.76 |  | 38 | 4 |  |  |  | 331 | 47 |
|  | Объем: 55+40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | С501-8424 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 25 мм2, 1000 м | 0.055 | 124 680.00 |  |  | 6 857 |  |  |  |  | 27 718 |  |  |
|  |  |  |  | 124 680.00 |  |  | 6 857 |  |  |  |  | 27 718 |  |
| 135. | С501-8643 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 1000 м | 0.04 | 107 075.71 |  |  | 4 283 |  |  |  |  | 20 953 |  |  |
|  |  |  |  | 107 075.71 |  |  | 4 283 |  |  |  |  | 20 953 |  |
| 136. | Е24-02-110-01 Установка и монтаж ковера на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт | 1 | 483.83 | 93.52 | 29.57 | 484 | 94 | 30 |  |  | 3 265 | 1 221 | 164 |
|  |  |  |  | 360.74 |  |  | 361 |  |  |  |  | 1 881 |  |
| 137. | Ц08-02-144-04 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт. | 0.08 | 194.63 | 191.30 |  | 16 | 15 |  |  |  | 203 | 200 |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | С101-1755 Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм, т | 0.02264 | 6 620.00 |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 067 |  |  |
|  |  |  |  | 6 620.00 |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 067 |  |
|  | Объем: 2.83*8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Е24-02-110-01 Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт | 1 | 483.83 | 93.52 | 29.57 | 484 | 94 | 30 |  |  | 3 265 | 1 221 | 164 |
|  |  |  |  | 360.74 |  |  | 361 |  |  |  |  | 1 881 |  |
| 140. | С301-9344 Стойка контрольно-измерительного поста СКИП -Г -3-2 УХЛ1, шт. | 1 | 1 282.00 |  |  | 1 282 |  |  |  |  | 8 025 |  |  |
|  |  |  |  | 1 282.00 |  |  | 1 282 |  |  |  |  | 8 025 |  |
| 141. | С301-9344 Электрод сравнения медносульфатный ЭНЕС-4М, шт. | 1 | 1 602.56 |  |  | 1 603 |  |  |  |  | 10 033 |  |  |
|  |  |  |  | 1 602.56 |  |  | 1 603 |  |  |  |  | 10 033 |  |
| 142. | Ц08-02-144-04 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт. | 0.08 | 194.63 | 191.30 |  | 16 | 15 |  |  |  | 203 | 200 |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | С501-8643 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 1000 м | 0.004 | 107 075.71 |  |  | 428 |  |  |  |  | 2 095 |  |  |
|  |  |  |  | 107 075.71 |  |  | 428 |  |  |  |  | 2 095 |  |
| 144. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.12 | 3 374.49 | 3 374.49 |  | 405 | 405 |  |  |  | 5 288 | 5 288 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.12 | 1 271.61 | 1 271.61 |  | 153 | 153 |  |  |  | 1 993 | 1 993 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Е01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 0.12 | 459.92 | 185.46 | 274.46 | 55 | 22 | 33 |  |  | 508 | 291 | 217 |
|  |  |  |  |  | 50.76 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |
| 147. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.12 | 6 360.92 | 2 941.25 | 3 419.67 | 763 | 353 | 410 |  |  | 7 260 | 4 607 | 2 653 |
|  |  |  |  |  | 589.06 |  |  | 71 |  |  |  |  | 923 |
| 148. | Е68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2 | 0.12 | 13 700.07 | 1 341.15 | 411.48 | 1 644 | 161 | 49 |  |  | 8 056 | 2 101 | 328 |
|  |  |  |  | 11 947.44 | 78.31 |  | 1 434 | 9 |  |  |  | 5 627 | 123 |
| 149. | Е35-01-001-01 Прохождение шурфов вручную до 3 м., 100 м3 | 0.04 | 3 237.48 | 3 237.48 |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
| 150. | Е68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой, 100 м2 покрытия | 0.375 | 1 891.81 | 1 423.81 |  | 709 | 534 |  |  |  | 7 494 | 6 973 |  |
|  |  |  |  | 468.00 |  |  | 176 |  |  |  |  | 522 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 174 902 | 4 597 | 57 769 |  |  | 847 562 | 60 006 | 164 263 |
|  |  |  |  |  |  |  | 112 539 | 1 848 |  |  |  | 623 295 | 24 132 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 105 127 | 162 | 64 |  |  | 590 775 | 2 121 | 376 |
|  |  |  |  |  |  |  | 104 899 | 4 |  |  |  | 588 278 | 47 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 104 861 |  |  |  |  | 587 941 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 133, 137, 142) |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  | 2 060 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 133, 137, 142) |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 1 409 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 105 393 |  |  |  |  | 594 244 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 66 761 | 4 306 | 57 705 |  |  | 237 038 | 56 194 | 163 887 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 755 | 1 844 |  |  |  | 16 959 | 24 085 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 381 |  |  |  |  | 6 748 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 125-128; %=130 - по стр. 132, 136, 139; %=80 - по стр. 144, 145; %=95 - по стр. 146; %=104 - по стр. 147, 148, 150) |  |  |  |  | 6 649 |  |  |  |  | 86 786 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 125-128; %=89 - по стр. 132, 136, 139; %=45 - по стр. 144, 145; %=50 - по стр. 146; %=60 - по стр. 147, 148, 150) |  |  |  |  | 3 276 |  |  |  |  | 42 766 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 76 686 |  |  |  |  | 366 590 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 885 |  |  |  |  | 18 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 885 |  |  |  |  | 18 058 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 885 |  |  |  |  | 18 058 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 149) |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 1 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 149) |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 846 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 4 143 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 185 281 |  |  |  |  | 983 035 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 930 |  |  |  |  | 90 452 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 449 |  |  |  |  | 45 021 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 185 281 |  |  |  |  | 983 035 |  |  |
|  | Раздел 8. ул.Кузнецова,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Е04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 835.07 | 387.79 | 1 447.28 | 1 835 | 388 | 1 447 |  |  | 13 270 | 5 063 | 8 206 |
|  |  |  |  |  | 97.65 |  |  | 98 |  |  |  |  | 1 275 |
| 152. | Е04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 062.45 | 202.76 | 859.69 | 1 062 | 203 | 860 |  |  | 7 574 | 2 647 | 4 927 |
|  |  |  |  |  | 48.45 |  |  | 48 |  |  |  |  | 633 |
| 153. | Е04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.85 | 10 908.83 | 150.08 | 10 753.99 | 9 273 | 128 | 9 141 |  |  | 23 889 | 1 665 | 22 194 |
|  |  |  |  | 4.76 | 205.18 |  | 4 | 174 |  |  |  | 29 | 2 278 |
| 154. | Е04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой трубопроводов диаметром до 325 мм, 100 м бурения скважины | 0.85 | 45 810.71 | 1 224.51 | 44 547.51 | 38 939 | 1 041 | 37 865 |  |  | 111 601 | 13 590 | 97 772 |
|  |  |  |  | 38.69 | 1 337.60 |  | 33 | 1 137 |  |  |  | 239 | 14 849 |
| 155. | С110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 1.9125 | 39 779.38 |  |  | 76 078 |  |  |  |  | 417 477 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 76 078 |  |  |  |  | 417 477 |  |
|  | Объем: 0.0225*85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | С407-0005 Глина бентонитовая, т | 1.6915 | 1 180.00 |  |  | 1 996 |  |  |  |  | 5 083 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 1 996 |  |  |  |  | 5 083 |  |
|  | Объем: 0.0199*85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | С507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м | 8.5 | 870.00 |  |  | 7 395 |  |  |  |  | 63 153 |  |  |
|  |  |  |  | 870.00 |  |  | 7 395 |  |  |  |  | 63 153 |  |
| 158. | Е24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 1 | 2.57 | 1.12 | 1.45 | 3 | 1 | 1 |  |  | 22 | 15 | 7 |
| 159. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.85 | 246.65 | 138.72 | 67.52 | 210 | 118 | 57 |  |  | 2 172 | 1 540 | 336 |
|  |  |  |  | 40.42 | 3.76 |  | 34 | 3 |  |  |  | 296 | 42 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. | С501-8643 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 прим., 1000 м | 0.085 | 107 075.71 |  |  | 9 101 |  |  |  |  | 44 524 |  |  |
|  |  |  |  | 107 075.71 |  |  | 9 101 |  |  |  |  | 44 524 |  |
| 161. | Е24-02-110-01 Установка и монтаж ковера на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт | 1 | 483.83 | 93.52 | 29.57 | 484 | 94 | 30 |  |  | 3 265 | 1 221 | 164 |
|  |  |  |  | 360.74 |  |  | 361 |  |  |  |  | 1 881 |  |
| 162. | Ц08-02-144-04 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт. | 0.08 | 194.63 | 191.30 |  | 16 | 15 |  |  |  | 203 | 200 |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.12 | 3 374.49 | 3 374.49 |  | 405 | 405 |  |  |  | 5 288 | 5 288 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.12 | 1 271.61 | 1 271.61 |  | 153 | 153 |  |  |  | 1 993 | 1 993 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | Е01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 0.12 | 459.92 | 185.46 | 274.46 | 55 | 22 | 33 |  |  | 508 | 291 | 217 |
|  |  |  |  |  | 50.76 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |
| 166. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.12 | 6 360.92 | 2 941.25 | 3 419.67 | 763 | 353 | 410 |  |  | 7 260 | 4 607 | 2 653 |
|  |  |  |  |  | 589.06 |  |  | 71 |  |  |  |  | 923 |
| 167. | Е68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2 | 0.12 | 13 700.07 | 1 341.15 | 411.48 | 1 644 | 161 | 49 |  |  | 8 056 | 2 101 | 328 |
|  |  |  |  | 11 947.44 | 78.31 |  | 1 434 | 9 |  |  |  | 5 627 | 123 |
| 168. | Е35-01-001-01 Прохождение шурфов вручную до 3 м., 100 м3 | 0.04 | 3 237.48 | 3 237.48 |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
| 169. | Е68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой, 100 м2 покрытия | 0.375 | 1 891.81 | 1 423.81 |  | 709 | 534 |  |  |  | 7 494 | 6 973 |  |
|  |  |  |  | 468.00 |  |  | 176 |  |  |  |  | 522 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 150 250 | 3 745 | 49 893 |  |  | 724 523 | 48 885 | 136 804 |
|  |  |  |  |  |  |  | 96 612 | 1 546 |  |  |  | 538 834 | 20 203 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 92 800 | 133 | 57 |  |  | 527 529 | 1 740 | 336 |
|  |  |  |  |  |  |  | 92 608 | 3 |  |  |  | 525 453 | 42 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 92 574 |  |  |  |  | 525 154 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 159, 162) |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 1 693 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 159, 162) |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 1 158 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 93 017 |  |  |  |  | 530 380 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 57 321 | 3 483 | 49 836 |  |  | 195 303 | 45 454 | 136 468 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 004 | 1 543 |  |  |  | 13 381 | 20 161 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 996 |  |  |  |  | 5 083 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 151-154; %=130 - по стр. 158, 161; %=80 - по стр. 163, 164; %=95 - по стр. 165; %=104 - по стр. 166, 167, 169) |  |  |  |  | 5 373 |  |  |  |  | 70 140 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 151-154; %=89 - по стр. 158, 161; %=45 - по стр. 163, 164; %=50 - по стр. 165; %=60 - по стр. 166, 167, 169) |  |  |  |  | 2 667 |  |  |  |  | 34 818 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 65 361 |  |  |  |  | 300 261 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 168) |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 1 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 168) |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 846 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 4 143 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 158 695 |  |  |  |  | 834 784 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 625 |  |  |  |  | 73 439 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 820 |  |  |  |  | 36 822 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 158 695 |  |  |  |  | 834 784 |  |  |
|  | Раздел 9. ул.Кузнецова,2-а (Изумруд-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Е04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 835.07 | 387.79 | 1 447.28 | 1 835 | 388 | 1 447 |  |  | 13 270 | 5 063 | 8 206 |
|  |  |  |  |  | 97.65 |  |  | 98 |  |  |  |  | 1 275 |
| 171. | Е04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 062.45 | 202.76 | 859.69 | 1 062 | 203 | 860 |  |  | 7 574 | 2 647 | 4 927 |
|  |  |  |  |  | 48.45 |  |  | 48 |  |  |  |  | 633 |
| 172. | Е04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.5 | 10 908.83 | 150.08 | 10 753.99 | 5 454 | 75 | 5 377 |  |  | 14 052 | 979 | 13 055 |
|  |  |  |  | 4.76 | 205.18 |  | 2 | 103 |  |  |  | 17 | 1 340 |
| 173. | Е04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой трубопроводов диаметром до 325 мм, 100 м бурения скважины | 0.5 | 45 810.71 | 1 224.51 | 44 547.51 | 22 905 | 612 | 22 274 |  |  | 65 647 | 7 994 | 57 513 |
|  |  |  |  | 38.69 | 1 337.60 |  | 19 | 669 |  |  |  | 141 | 8 735 |
| 174. | С110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 1.125 | 39 779.38 |  |  | 44 752 |  |  |  |  | 245 575 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 44 752 |  |  |  |  | 245 575 |  |
|  | Объем: 0.0225*50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | С407-0005 Глина бентонитовая, т | 0.995 | 1 180.00 |  |  | 1 174 |  |  |  |  | 2 990 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 1 174 |  |  |  |  | 2 990 |  |
|  | Объем: 0.0199*50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. | С507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м | 5 | 870.00 |  |  | 4 350 |  |  |  |  | 37 149 |  |  |
|  |  |  |  | 870.00 |  |  | 4 350 |  |  |  |  | 37 149 |  |
| 177. | Е24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 1 | 2.57 | 1.12 | 1.45 | 3 | 1 | 1 |  |  | 22 | 15 | 7 |
| 178. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.5 | 246.65 | 138.72 | 67.52 | 123 | 69 | 34 |  |  | 1 278 | 906 | 198 |
|  |  |  |  | 40.42 | 3.76 |  | 20 | 2 |  |  |  | 174 | 25 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | С501-8643 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 1000 м | 0.05 | 107 075.71 |  |  | 5 354 |  |  |  |  | 26 192 |  |  |
|  |  |  |  | 107 075.71 |  |  | 5 354 |  |  |  |  | 26 192 |  |
| 180. | Е24-02-110-01 Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт | 1 | 483.83 | 93.52 | 29.57 | 484 | 94 | 30 |  |  | 3 265 | 1 221 | 164 |
|  |  |  |  | 360.74 |  |  | 361 |  |  |  |  | 1 881 |  |
| 181. | С301-9344 Стойка контрольно-измерительного поста СКИП -Г -3-2 УХЛ1, шт. | 1 | 1 282.00 |  |  | 1 282 |  |  |  |  | 8 025 |  |  |
|  |  |  |  | 1 282.00 |  |  | 1 282 |  |  |  |  | 8 025 |  |
| 182. | С301-9344 Электрод сравнения медносульфатный ЭНЕС-4М, шт. | 1 | 1 602.56 |  |  | 1 603 |  |  |  |  | 10 033 |  |  |
|  |  |  |  | 1 602.56 |  |  | 1 603 |  |  |  |  | 10 033 |  |
| 183. | Ц08-02-144-04 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт. | 0.08 | 194.63 | 191.30 |  | 16 | 15 |  |  |  | 203 | 200 |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.12 | 3 374.49 | 3 374.49 |  | 405 | 405 |  |  |  | 5 288 | 5 288 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.12 | 1 271.61 | 1 271.61 |  | 153 | 153 |  |  |  | 1 993 | 1 993 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Е01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 0.12 | 459.92 | 185.46 | 274.46 | 55 | 22 | 33 |  |  | 508 | 291 | 217 |
|  |  |  |  |  | 50.76 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |
| 187. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.12 | 6 360.92 | 2 941.25 | 3 419.67 | 763 | 353 | 410 |  |  | 7 260 | 4 607 | 2 653 |
|  |  |  |  |  | 589.06 |  |  | 71 |  |  |  |  | 923 |
| 188. | Е68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2 | 0.12 | 13 700.07 | 1 341.15 | 411.48 | 1 644 | 161 | 49 |  |  | 8 056 | 2 101 | 328 |
|  |  |  |  | 11 947.44 | 78.31 |  | 1 434 | 9 |  |  |  | 5 627 | 123 |
| 189. | Е35-01-001-01 Прохождение шурфов вручную до 3 м., 100 м3 | 0.04 | 3 237.48 | 3 237.48 |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
| 190. | Е68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой, 100 м2 покрытия | 0.375 | 1 891.81 | 1 423.81 |  | 709 | 534 |  |  |  | 7 494 | 6 973 |  |
|  |  |  |  | 468.00 |  |  | 176 |  |  |  |  | 522 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 94 255 | 3 214 | 30 515 |  |  | 467 565 | 41 969 | 87 268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 527 | 1 006 |  |  |  | 338 329 | 13 134 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 54 595 | 84 | 34 |  |  | 310 397 | 1 106 | 198 |
|  |  |  |  |  |  |  | 54 476 | 2 |  |  |  | 309 093 | 25 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 54 456 |  |  |  |  | 308 916 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 178, 183) |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 1 074 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 178, 183) |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 735 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 54 733 |  |  |  |  | 312 206 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 36 646 | 3 001 | 30 481 |  |  | 137 419 | 39 172 | 87 070 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 166 | 1 004 |  |  |  | 11 178 | 13 109 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 174 |  |  |  |  | 2 990 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 170-173; %=130 - по стр. 177, 180; %=80 - по стр. 184, 185; %=95 - по стр. 186; %=104 - по стр. 187, 188, 190) |  |  |  |  | 4 229 |  |  |  |  | 55 206 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 170-173; %=89 - по стр. 177, 180; %=45 - по стр. 184, 185; %=50 - по стр. 186; %=60 - по стр. 187, 188, 190) |  |  |  |  | 2 146 |  |  |  |  | 28 018 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 43 021 |  |  |  |  | 220 643 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 885 |  |  |  |  | 18 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 885 |  |  |  |  | 18 058 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 885 |  |  |  |  | 18 058 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |  | 1 691 | 1 691 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 189) |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 1 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 189) |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 846 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 4 143 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 100 956 |  |  |  |  | 555 050 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 434 |  |  |  |  | 57 886 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 267 |  |  |  |  | 29 599 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 100 956 |  |  |  |  | 555 050 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 062 710 | 36 151 | 349 077 |  |  | 5 221 683 | 471 981 | 996 987 |
|  |  |  |  |  |  |  | 677 491 | 11 544 |  |  |  | 3 752 721 | 150 797 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 631 671 | 1 371 | 417 |  |  | 3 574 576 | 17 930 | 2 447 |
|  |  |  |  |  |  |  | 629 875 | 22 |  |  |  | 3 554 200 | 282 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 629 483 |  |  |  |  | 3 551 268 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 9, 12, 29, 34, 51, 53, 54, 71, 75, 93, 95, 96, 113, 115, 116, 133, 137, 142, 159, 162, 178, 183) |  |  |  |  | 1 324 |  |  |  |  | 17 301 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 9, 12, 29, 34, 51, 53, 54, 71, 75, 93, 95, 96, 113, 115, 116, 133, 137, 142, 159, 162, 178, 183) |  |  |  |  | 905 |  |  |  |  | 11 837 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 633 900 |  |  |  |  | 3 603 714 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 418 659 | 33 619 | 348 660 |  |  | 1 561 663 | 438 832 | 994 540 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 397 | 11 522 |  |  |  | 128 296 | 150 515 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 13 755 |  |  |  |  | 36 400 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 1-4, 21-24, 43-46, 63-66, 85-88, 105-108, 125-128, 151-154, 170-173; %=130 - по стр. 8, 11, 28, 31, 50, 70, 73, 92, 112, 132, 136, 139, 158, 161, 177, 180; %=80 - по стр. 14, 15, 36, 37, 56, 57, 78, 79, 98, 99, 118, 119, 144, 145, 163, 164, 184, 185; %=104 - по стр. 16, 18, 20, 39, 40, 42, 59, 60, 62, 81, 82, 84, 101, 102, 104, 121, 122, 124, 147, 148, 150, 166, 167, 169, 187, 188, 190; %=95 - по стр. 17, 38, 58, 80, 100, 120, 146, 165, 186) |  |  |  |  | 47 426 |  |  |  |  | 619 168 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-4, 21-24, 43-46, 63-66, 85-88, 105-108, 125-128, 151-154, 170-173; %=89 - по стр. 8, 11, 28, 31, 50, 70, 73, 92, 112, 132, 136, 139, 158, 161, 177, 180; %=45 - по стр. 14, 15, 36, 37, 56, 57, 78, 79, 98, 99, 118, 119, 144, 145, 163, 164, 184, 185; %=60 - по стр. 16, 18, 20, 39, 40, 42, 59, 60, 62, 81, 82, 84, 101, 102, 104, 121, 122, 124, 147, 148, 150, 166, 167, 169, 187, 188, 190; %=50 - по стр. 17, 38, 58, 80, 100, 120, 146, 165, 186) |  |  |  |  | 23 989 |  |  |  |  | 313 203 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 490 074 |  |  |  |  | 2 494 034 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 219 |  |  |  |  | 70 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 219 |  |  |  |  | 70 225 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 219 |  |  |  |  | 70 225 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 161 | 1 161 |  |  |  | 15 219 | 15 219 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 19, 41, 61, 83, 103, 123, 149, 168, 189) |  |  |  |  | 1 107 |  |  |  |  | 14 454 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 19, 41, 61, 83, 103, 123, 149, 168, 189) |  |  |  |  | 585 |  |  |  |  | 7 614 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 853 |  |  |  |  | 37 287 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 138 046 |  |  |  |  | 6 205 260 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 49 857 |  |  |  |  | 650 923 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 25 479 |  |  |  |  | 332 654 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 1 138 046 |  |  |  |  | 6 205 260 |  |  |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  | 227 609 |  |  |  |  | 1 241 052 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 365 655 |  |  |  |  | 7 446 312 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |