| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 243 210 |  | руб. | Смета на сумму: | 243 210 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | г.Челябинск . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Челябинск. Советский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-26-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, Советский район ,ул. Красный мост ,24.Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 801 - 3 - 19 - ГСН С л. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 42.668 | тыс. руб. |  | 243.210 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 10.033 | тыс. руб. |  | 40.818 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.247 | тыс.чел.ч |  | 0.241 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 3.063 | тыс. руб. |  | 41.538 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-IIIквартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России №140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0.0021 | 5 022.61 | 1 889.70 | 3 132.91 | 11 | 4 | 7 |  |  | 100 | 54 | 46 |
|  |  |  |  |  | 561.32 |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 |
|  | Объем: 7*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 7 |  |  | 120.7% |  | 84 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 5 |  |  | 76% |  | 53 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 238 |  |  |
| 2. | Е27-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.014 | 601.35 | 130.35 | 471.00 | 8 | 2 | 7 |  |  | 72 | 25 | 47 |
|  |  |  |  |  | 60.83 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |
|  | Объем: 7*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 4 |  |  | 120.7% |  | 45 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 3 |  |  | 76% |  | 28 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 145 |  |  |
| 3. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.014 | 3 905.55 | 247.46 | 3 636.32 | 55 | 3 | 51 |  |  | 337 | 47 | 288 |
|  |  |  |  | 21.77 | 337.17 |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 64 |
|  | Объем: 7*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 11 |  |  | 120.7% |  | 134 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 8 |  |  | 76% |  | 84 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 555 |  |  |
| 4. | С408-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм, м3 | 1.764 | 128.00 |  |  | 226 |  |  |  |  | 1 011 |  |  |
|  |  |  |  | 128.00 |  |  | 226 |  |  |  |  | 1 011 |  |
|  | Объем: 7*0.2*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е27-06-024-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см, 1000 м2 покрытия и основания | 0.007 | 27 162.15 | 605.71 | 2 182.13 | 190 | 4 | 15 |  |  | 961 | 57 | 97 |
|  |  |  |  | 24 374.30 | 294.15 |  | 171 | 2 |  |  |  | 807 | 28 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 9 |  |  | 120.7% |  | 103 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 6 |  |  | 76% |  | 65 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 1 128 |  |  |
| 6. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.007 | 3 218.43 | 465.73 | 2 507.40 | 23 | 3 | 18 |  |  | 169 | 44 | 113 |
|  |  |  |  | 245.30 | 317.70 |  | 2 | 2 |  |  |  | 12 | 30 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 7 |  |  | 120.7% |  | 89 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 5 |  |  | 76% |  | 56 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 315 |  |  |
| 7. | Е27-06-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.014 | 8.92 | 1.09 | 3.59 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С410-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 0.5068 | 511.00 |  |  | 259 |  |  |  |  | 1 326 |  |  |
|  |  |  |  | 511.00 |  |  | 259 |  |  |  |  | 1 326 |  |
|  | Объем: 0.6762-0.1694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.205 | 44.21 | 5.25 | 30.56 | 98 | 12 | 67 |  |  | 895 | 157 | 487 |
|  | Объем: 7*0.03*2.1+7*0.2*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 12 |  |  | 100% |  | 157 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7 |  |  | 60% |  | 94 |  |  |
| 10. | Т03-21-01-001 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза | 2.205 | 3.63 |  | 3.63 | 8 |  | 8 |  |  | 38 |  | 38 |
|  | Объем: 7*0.03*2.1+7*0.2*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е01-01-009-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.142 | 4 813.60 |  | 4 813.60 | 684 |  | 684 |  |  | 4 293 |  | 4 293 |
|  |  |  |  |  | 539.54 |  |  | 77 |  |  |  |  | 1 039 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 73 |  |  | 80.75% |  | 839 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 39 |  |  | 40% |  | 416 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 796 |  |  |  |  | 5 548 |  |  |
| 12. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (подчистка на врезке) Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта | 0.02 | 2 934.34 | 2 934.34 |  | 59 | 59 |  |  |  | 796 | 796 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 47 |  |  | 68% |  | 541 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 27 |  |  | 36% |  | 287 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 1 624 |  |  |
| 13. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы, 10 м3 основания | 0.59 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 845 | 62 | 23 |  |  | 3 216 | 843 | 109 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 759 | 3 |  |  |  | 2 263 | 34 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 85 |  |  | 110.5% |  | 969 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 58 |  |  | 71.2% |  | 624 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 987 |  |  |  |  | 4 810 |  |  |
| 14. | Е01-01-033-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Присыпка газопровода на высоту 0,2м нд верхом трубы малосжимаемым грунтом с пдбивкой пазух, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.0118 | 418.69 |  | 418.69 | 5 |  | 5 |  |  | 41 |  | 41 |
|  |  |  |  |  | 77.73 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 |  |  | 80.75% |  | 10 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 |  |  | 40% |  | 5 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 55 |  |  |
| 15. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 12.98 | 117.00 |  |  | 1 519 |  |  |  |  | 4 526 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 1 519 |  |  |  |  | 4 526 |  |
| 16. | Е01-01-033-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.1207 | 418.69 |  | 418.69 | 51 |  | 51 |  |  | 415 |  | 415 |
|  |  |  |  |  | 77.73 |  |  | 9 |  |  |  |  | 127 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 9 |  |  | 80.75% |  | 103 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 5 |  |  | 40% |  | 51 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 568 |  |  |
| 17. | Е01-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 1.207 | 399.93 | 161.27 | 238.66 | 483 | 195 | 288 |  |  | 4 687 | 2 641 | 2 046 |
|  |  |  |  |  | 44.14 |  |  | 53 |  |  |  |  | 722 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 236 |  |  | 80.75% |  | 2 716 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 124 |  |  | 40% |  | 1 345 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  | 8 748 |  |  |
| 18. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.032 | 921.46 | 921.46 |  | 29 | 29 |  |  |  | 400 | 400 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 23 |  |  | 68% |  | 272 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 13 |  |  | 36% |  | 144 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 816 |  |  |
| 19. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 3.52 | 117.00 |  |  | 412 |  |  |  |  | 1 227 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 412 |  |  |  |  | 1 227 |  |
|  | Объем: 3.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка опознавательных столбов 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е28-03-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка указателей трасс, 100 шт. | 0.02 | 1 203.19 | 794.98 | 209.02 | 24 | 16 | 4 |  |  | 264 | 216 | 24 |
|  |  |  |  | 199.20 | 25.80 |  | 4 | 1 |  |  |  | 24 | 7 |
|  | Накладные расходы |  | 114% |  |  | 19 |  |  | 96.9% |  | 216 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 11 |  |  | 52% |  | 116 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 596 |  |  |
| 21. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.14 | 578.00 |  |  | 81 |  |  |  |  | 412 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 81 |  |  |  |  | 412 |  |
|  | Объем: 0.07*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 2 | 169.39 |  |  | 339 |  |  |  |  | 2 199 |  |  |
|  |  |  |  | 169.39 |  |  | 339 |  |  |  |  | 2 199 |  |
| 23. | Е27-09-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков | 0.04 | 1 232.94 | 743.82 |  | 49 | 30 |  |  |  | 537 | 404 |  |
|  |  |  |  | 489.12 |  |  | 20 |  |  |  |  | 133 |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 43 |  |  | 120.7% |  | 488 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 29 |  |  | 76% |  | 307 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 1 332 |  |  |
| 24. | С105-0217 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Таблички, 100 шт. | 0.04 | 4 590.00 |  |  | 184 |  |  |  |  | 1 087 |  |  |
|  |  |  |  | 4 590.00 |  |  | 184 |  |  |  |  | 1 087 |  |
| 25. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля | 0.07 | 504.31 | 87.77 | 410.69 | 35 | 6 | 29 |  |  | 250 | 83 | 161 |
|  |  |  |  | 5.85 | 41.07 |  |  | 3 |  |  |  | 6 | 39 |
|  | Объем: 70/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 9 |  |  | 85% |  | 104 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6 |  |  | 52% |  | 63 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 417 |  |  |
| 26. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 70 | 0.30 |  |  | 21 |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21 |  |  |  |  | 80 |  |
| 27. | Е01-01-013-15 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (погрузка), 1000 м3 грунта | 0.0209 | 6 724.91 | 313.25 | 6 405.56 | 141 | 7 | 134 |  |  | 965 | 89 | 876 |
|  |  |  |  | 6.10 | 911.21 |  |  | 19 |  |  |  | 1 | 258 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 25 |  |  | 80.75% |  | 280 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 13 |  |  | 40% |  | 139 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 1 384 |  |  |
| 28. | Т03-21-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза | 37.62 | 28.91 |  | 28.91 | 1 088 |  | 1 088 |  |  | 5 109 |  | 5 109 |
|  | Объем: 20.9*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0209 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 8 | 1 | 7 |  |  | 72 | 10 | 61 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 |  |  | 80.75% |  | 23 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 |  |  | 40% |  | 11 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 106 |  |  |
| 30. | Е01-02-066-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений | 0.3 | 405.29 | 217.76 | 83.26 | 122 | 65 | 25 |  |  | 1 263 | 886 | 150 |
|  |  |  |  | 104.28 | 4.74 |  | 31 | 1 |  |  |  | 227 | 19 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 53 |  |  | 68% |  | 615 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 30 |  |  | 36% |  | 326 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 2 204 |  |  |
| 31. | С101-2606 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щиты опалубки ЩД 1.80.6 размером 1800х600х172 мм, м2 | 1.32 | 202.00 |  |  | 267 |  |  |  |  | 2 297 |  |  |
|  |  |  |  | 202.00 |  |  | 267 |  |  |  |  | 2 297 |  |
|  | Объем: 0.22*30*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.59 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 90 | 45 | 42 |  |  | 691 | 614 | 70 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 59 |  |  | 110.5% |  | 678 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 40 |  |  | 71.2% |  | 437 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 1 807 |  |  |
| 33. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 59 | 32.47 |  |  | 1 916 |  |  |  |  | 7 261 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 1 916 |  |  |  |  | 7 261 |  |
| 34. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 14 | 5 | 9 |  |  | 101 | 66 | 35 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 73 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 47 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 221 |  |  |
| 35. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 13 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 14 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 9 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 39 |  |  |
| 36. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.012 | 1 151.81 | 227.93 | 919.84 | 14 | 3 | 11 |  |  | 101 | 37 | 63 |
|  |  |  |  | 4.03 | 102.06 |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 5 |  |  | 110.5% |  | 60 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 38 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 199 |  |  |
| 37. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.212 | 30.20 |  |  | 37 |  |  |  |  | 236 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 37 |  |  |  |  | 236 |  |
|  | Объем: 1.2*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.216 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 63 | 5 | 19 |  |  | 305 | 69 | 108 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 39 | 3 |  |  |  | 129 | 42 |
|  | Объем: 0.18*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 10 |  |  | 110.5% |  | 123 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 7 |  |  | 71.2% |  | 79 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 507 |  |  |
| 39. | Е16-05-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 50.22 | 16.86 | 4.81 | 50 | 17 | 5 |  |  | 350 | 229 | 29 |
|  |  |  |  | 28.55 |  |  | 29 |  |  |  |  | 93 |  |
|  | Накладные расходы |  | 128% |  |  | 22 |  |  | 108.8% |  | 249 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 83% |  |  | 14 |  |  | 66.4% |  | 152 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 751 |  |  |
| 40. | С302-1836 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 184 |  |  |
|  |  |  |  | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 184 |  |
| 41. | Е22-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 2 | 34.40 | 5.19 | 28.07 | 69 | 10 | 56 |  |  | 516 | 141 | 359 |
|  |  |  |  | 1.15 | 4.08 |  | 2 | 8 |  |  |  | 17 | 111 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 23 |  |  | 110.5% |  | 278 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 16 |  |  | 71.2% |  | 179 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 974 |  |  |
| 42. | С507-2834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 1 | 211.17 |  |  | 211 |  |  |  |  | 1 465 |  |  |
|  |  |  |  | 211.17 |  |  | 211 |  |  |  |  | 1 465 |  |
| 43. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 213 | 17 | 15 |  |  | 633 | 224 | 47 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 181 |  |  |  |  | 361 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 22 |  |  | 110.5% |  | 248 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 15 |  |  | 71.2% |  | 159 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 040 |  |  |
| 44. | С999-1 Цокольный ввод ЦВПС - Г Д = 63 х 57 5 600 / 6,33 *1,05, шт | 1 | 928.91 |  |  | 929 |  |  |  |  | 5 880 |  |  |
|  |  |  |  | 928.91 |  |  | 929 |  |  |  |  | 5 880 |  |
| 45. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 213 | 17 | 15 |  |  | 633 | 224 | 47 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 181 |  |  |  |  | 361 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 22 |  |  | 110.5% |  | 248 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 15 |  |  | 71.2% |  | 159 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 040 |  |  |
| 46. | С507-0760 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт. | 1 | 385.00 |  |  | 385 |  |  |  |  | 288 |  |  |
|  |  |  |  | 385.00 |  |  | 385 |  |  |  |  | 288 |  |
| 47. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 3 659.44 | 795.26 | 430.27 | 37 | 8 | 4 |  |  | 401 | 108 | 25 |
|  |  |  |  | 2 433.91 |  |  | 24 |  |  |  |  | 268 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 68% |  | 73 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 48% |  | 52 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 526 |  |  |
| 48. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер длиной 200 мм, шт. | 1 | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  |  |  |  | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |
| 49. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка заглушки прим, 1 т фасонных частей | 0.0002 | 31 686.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 6 | 1 | 2 |  |  | 55 | 13 | 15 |
|  |  |  |  | 14 919.40 | 1 684.60 |  | 3 |  |  |  |  | 26 | 5 |
|  | Объем: 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 20 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 13 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 88 |  |  |
|  | ННБ ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д= 63 L= 26 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е04-01-074-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 628.89 | 337.21 | 291.68 | 629 | 337 | 292 |  |  | 6 426 | 4 572 | 1 854 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 377 |  |  | 95.2% |  | 4 353 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 172 |  |  | 40.8% |  | 1 865 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 178 |  |  |  |  | 12 644 |  |  |
| 51. | Е04-01-075-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 427.45 | 176.31 | 251.14 | 427 | 176 | 251 |  |  | 3 986 | 2 390 | 1 596 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 197 |  |  | 95.2% |  | 2 275 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 90 |  |  | 40.8% |  | 975 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  | 7 236 |  |  |
| 52. | Е04-01-076-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.26 | 9 486.56 | 130.51 | 9 351.30 | 2 467 | 34 | 2 431 |  |  | 6 399 | 460 | 5 930 |
|  |  |  |  | 4.76 | 178.42 |  | 1 | 46 |  |  |  | 9 | 629 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 90 |  |  | 95.2% |  | 1 037 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 41 |  |  | 40.8% |  | 444 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 597 |  |  |  |  | 7 880 |  |  |
| 53. | Е04-01-077-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм, 100 м бурения скважины | 0.26 | 27 581.54 | 737.15 | 26 817.60 | 7 171 | 192 | 6 973 |  |  | 20 809 | 2 598 | 18 160 |
|  |  |  |  | 26.78 | 805.24 |  | 7 | 209 |  |  |  | 51 | 2 839 |
|  | Начисления: Н3= 0.6923, Н4= 0.6923, Н5= 0.6923, Н47= 0.6923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 449 |  |  | 95.2% |  | 5 176 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 205 |  |  | 40.8% |  | 2 218 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 825 |  |  |  |  | 28 203 |  |  |
| 54. | С507-3729 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 26 | 97.09 |  |  | 2 524 |  |  |  |  | 9 658 |  |  |
|  |  |  |  | 97.09 |  |  | 2 524 |  |  |  |  | 9 658 |  |
| 55. | Е22-05-003-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.26 | 2 560.37 | 1 090.75 | 47.25 | 666 | 284 | 12 |  |  | 5 966 | 3 845 | 65 |
|  |  |  |  | 1 422.37 |  |  | 370 |  |  |  |  | 2 056 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 369 |  |  | 110.5% |  | 4 249 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 253 |  |  | 71.2% |  | 2 738 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 288 |  |  |  |  | 12 952 |  |  |
| 56. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 68.70 | 9.01 | 15.81 | 69 | 9 | 16 |  |  | 394 | 122 | 57 |
|  |  |  |  | 43.88 |  |  | 44 |  |  |  |  | 215 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н47= 0.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 12 |  |  | 110.5% |  | 135 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 8 |  |  | 71.2% |  | 87 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 616 |  |  |
| 57. | Е24-02-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Патрубок-накладка 110 мм ,, 1 соединение | 1 | 33.98 | 18.33 | 12.49 | 34 | 18 | 12 |  |  | 301 | 248 | 38 |
|  |  |  |  | 3.16 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 23 |  |  | 110.5% |  | 274 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 16 |  |  | 71.2% |  | 177 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 752 |  |  |
| 58. | С507-0864 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Патрубок-накладка Д=110 мм, шт. | 1 | 288.51 |  |  | 289 |  |  |  |  | 1 277 |  |  |
|  |  |  |  | 288.51 |  |  | 289 |  |  |  |  | 1 277 |  |
| 59. | Е24-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм, 1 соединение | 1 | 136.08 | 9.53 | 7.38 | 136 | 10 | 7 |  |  | 289 | 129 | 23 |
|  |  |  |  | 119.16 |  |  | 119 |  |  |  |  | 137 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 13 |  |  | 110.5% |  | 143 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 9 |  |  | 71.2% |  | 92 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  | 523 |  |  |
| 60. | Е24-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм, 1 отвод | 1 | 138.70 | 10.66 | 8.09 | 139 | 11 | 8 |  |  | 310 | 144 | 25 |
|  |  |  |  | 119.95 |  |  | 120 |  |  |  |  | 140 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 14 |  |  | 110.5% |  | 159 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 10 |  |  | 71.2% |  | 103 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | 572 |  |  |
| 61. | С999-2 Переход сталь /полиэтилен 32 х 32 155 / 6,33 *1,05, шт | 1 | 25.71 |  |  | 26 |  |  |  |  | 163 |  |  |
|  |  |  |  | 25.71 |  |  | 26 |  |  |  |  | 163 |  |
| 62. | С110-0245 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 0.1092 | 39 779.38 |  |  | 4 344 |  |  |  |  | 18 132 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 4 344 |  |  |  |  | 18 132 |  |
|  | Объем: 0.0042*26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | С109-0012 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Глина бентонитовая марки ПБМГ, т | 0.6396 | 1 180.00 |  |  | 755 |  |  |  |  | 8 362 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 755 |  |  |  |  | 8 362 |  |
|  | Объем: 0.0246*26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 435.37 | 18.31 | 71.80 | 435 | 18 | 72 |  |  | 2 885 | 248 | 390 |
|  |  |  |  | 345.26 | 4.08 |  | 345 | 4 |  |  |  | 2 247 | 55 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 29 |  |  | 110.5% |  | 335 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 20 |  |  | 71.2% |  | 216 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 483 |  |  |  |  | 3 436 |  |  |
| 65. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 0.002 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 66. | С101-2338 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Герметик силиконовый Isosil S206, л | 1.85 | 76.06 |  |  | 141 |  |  |  |  | 891 |  |  |
|  |  |  |  | 76.06 |  |  | 141 |  |  |  |  | 891 |  |
| 67. | С101-4257 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 15 мм, м | 0.4 | 2.05 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 2.05 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |
| 68. | С301-3240 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпак, шт. | 1 | 2.59 |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 2.59 |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 |  |
|  | НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.008 | 2 445.28 | 2 445.28 |  | 20 | 20 |  |  |  | 265 | 265 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 16 |  |  | 68% |  | 180 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 9 |  |  | 36% |  | 95 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 541 |  |  |
| 70. | Е06-01-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.008 | 15 470.44 | 5 772.69 | 2 775.85 | 124 | 46 | 22 |  |  | 1 070 | 626 | 128 |
|  |  |  |  | 6 921.91 | 464.12 |  | 55 | 4 |  |  |  | 315 | 50 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 53 |  |  | 89.25% |  | 603 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33 |  |  | 52% |  | 352 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 2 025 |  |  |
| 71. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.816 | 578.00 |  |  | 472 |  |  |  |  | 2 399 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 472 |  |  |  |  | 2 399 |  |
|  | Объем: 0.8*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е09-03-039-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций | 0.0476 | 1 501.65 | 920.12 | 284.27 | 71 | 44 | 14 |  |  | 797 | 594 | 108 |
|  |  |  |  | 297.26 | 1.80 |  | 14 |  |  |  |  | 96 | 1 |
|  | Объем: (4*11.9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 40 |  |  | 76.5% |  | 455 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 37 |  |  | 68% |  | 405 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  | 1 657 |  |  |
| 73. | С201-0813 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Опоры стальные, т | 0.0476 | 12 870.00 |  |  | 613 |  |  |  |  | 3 020 |  |  |
|  |  |  |  | 12 870.00 |  |  | 613 |  |  |  |  | 3 020 |  |
|  | Объем: (4*11.9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 1.08 | 9.70 | 9.70 |  | 10 | 10 |  |  |  | 142 | 142 |  |
|  | Объем: 0.18*1.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 9 |  |  | 76.5% |  | 109 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 7 |  |  | 56% |  | 80 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 330 |  |  |
| 75. | Е13-07-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм этиловым спиртом, 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.0108 | 1 195.91 | 100.33 |  | 13 | 1 |  |  |  | 57 | 15 |  |
|  |  |  |  | 1 095.58 |  |  | 12 |  |  |  |  | 42 |  |
|  | Объем: 0.18*1.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 |  |  | 76.5% |  | 11 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 |  |  | 56% |  | 8 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 77 |  |  |
| 76. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.208 | 1 868.38 | 232.58 | 1 591.90 | 389 | 48 | 331 |  |  | 2 613 | 656 | 1 910 |
|  |  |  |  | 43.89 | 205.72 |  | 9 | 43 |  |  |  | 47 | 580 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 118 |  |  | 110.5% |  | 1 366 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 81 |  |  | 71.2% |  | 880 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 588 |  |  |  |  | 4 859 |  |  |
| 77. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 21.008 | 30.20 |  |  | 634 |  |  |  |  | 4 086 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 634 |  |  |  |  | 4 086 |  |
|  | Объем: 20.8*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.0025 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 44 | 12 | 30 |  |  | 377 | 168 | 188 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  | 2 | 4 |  |  |  | 21 | 57 |
|  | Объем: 5*0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 21 |  |  | 110.5% |  | 249 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 14 |  |  | 71.2% |  | 160 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 786 |  |  |
| 79. | С507-4395 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт. | 5 | 16.47 |  |  | 82 |  |  |  |  | 310 |  |  |
|  |  |  |  | 16.47 |  |  | 82 |  |  |  |  | 310 |  |
| 80. | Е65-17-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек | 0.01 | 3 759.44 | 1 254.40 | 10.32 | 38 | 13 |  |  |  | 283 | 170 | 1 |
|  |  |  |  | 2 494.72 |  |  | 25 |  |  |  |  | 112 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 13 |  |  | 87.55% |  | 149 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8 |  |  | 48% |  | 82 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 513 |  |  |
|  | ФУТЛЯР НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ Д=100 мм L = 1м 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.001 | 8 765.85 | 4 620.77 | 3 684.28 | 9 | 5 | 4 |  |  | 90 | 63 | 24 |
|  |  |  |  | 460.80 | 644.76 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 9 |
|  | Объем: 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 110.5% |  | 80 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 71.2% |  | 51 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 221 |  |  |
| 82. | С103-0160 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1 | 58.91 |  |  | 59 |  |  |  |  | 380 |  |  |
|  |  |  |  | 58.91 |  |  | 59 |  |  |  |  | 380 |  |
| 83. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.01 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 22 | 10 |  |  |  | 204 | 139 | 2 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 11 |  |  |  |  | 63 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 13 |  |  | 110.5% |  | 154 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 9 |  |  | 71.2% |  | 99 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 457 |  |  |
| 84. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 67.45 | 8.85 | 15.52 | 67 | 9 | 16 |  |  | 387 | 120 | 56 |
|  |  |  |  | 43.08 |  |  | 43 |  |  |  |  | 211 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н47= 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 12 |  |  | 110.5% |  | 133 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 8 |  |  | 71.2% |  | 85 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 605 |  |  |
| 85. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм 0,089 * 3,14 * 0,6 = 0,2м2, 1 м2 | 0.34 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 99 | 8 | 30 |  |  | 481 | 108 | 170 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 61 | 5 |  |  |  | 203 | 66 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 17 |  |  | 110.5% |  | 192 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 12 |  |  | 71.2% |  | 124 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 797 |  |  |
| 86. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.098 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 33 | 7 | 1 |  |  | 177 | 95 | 4 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 25 |  |  |  |  | 78 |  |
|  | Объем: (4.9)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 6 |  |  | 76.5% |  | 73 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 5 |  |  | 56% |  | 53 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 303 |  |  |
| 87. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.098 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 43 | 4 | 1 |  |  | 186 | 58 | 3 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 38 |  |  |  |  | 124 |  |
|  | Объем: 4.9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 4 |  |  | 76.5% |  | 44 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 3 |  |  | 56% |  | 32 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 263 |  |  |
| 88. | Ц39-02-012-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рентгенографический контроль трубопровода , диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм, 1 снимок | 1 | 29.27 | 19.60 | 2.12 | 29 | 20 | 2 |  |  | 297 | 266 | 9 |
|  |  |  |  | 7.55 |  |  | 8 |  |  |  |  | 23 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 16 |  |  | 68% |  | 181 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 12 |  |  | 48% |  | 128 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 606 |  |  |
| 89. | Ц39-02-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык | 18 | 1.43 | 1.40 |  | 26 | 25 |  |  |  | 349 | 342 |  |
|  |  |  |  | 0.03 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 20 |  |  | 68% |  | 233 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 15 |  |  | 48% |  | 164 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 746 |  |  |
| 90. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 789 | 514 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 73 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 568 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 366 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 723 |  |  |
| 91. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.2535 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 4 | 1 | 3 |  |  | 40 | 17 | 23 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 3 |  |  | 110.5% |  | 28 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 2 |  |  | 71.2% |  | 18 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 85 |  |  |
| 92. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.8575 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 15 | 4 | 11 |  |  | 135 | 58 | 77 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 110.5% |  | 95 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 71.2% |  | 61 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 291 |  |  |
| 93. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.2535 | 6.05 | 0.97 | 5.07 | 2 |  | 1 |  |  | 12 | 3 | 9 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 6 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 4 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 94. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 0.8575 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 7 | 1 | 5 |  |  | 55 | 17 | 38 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 3 |  |  | 110.5% |  | 28 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 2 |  |  | 71.2% |  | 18 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 95. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 2 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 1 937 | 340 | 1 596 |  |  | 15 762 | 4 616 | 11 145 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 170 |  |  |  |  | 2 308 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 663 |  |  | 110.5% |  | 7 651 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 454 |  |  | 71.2% |  | 4 930 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 054 |  |  |  |  | 28 343 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 37 084 | 2 382 | 14 882 |  |  | 180 240 | 32 298 | 57 436 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 795 | 681 |  |  |  | 90 251 | 9 240 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 944 | 59 | 35 |  |  | 39 820 | 799 | 195 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 850 | 3 |  |  |  | 38 827 | 39 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 9 817 |  |  |  |  | 38 523 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 25; %=68 - по стр. 47, 88, 89) |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 591 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 25; %=48 - по стр. 47, 88, 89) |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 407 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 033 |  |  |  |  | 40 818 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 201 | 2 237 | 13 665 |  |  | 124 030 | 30 349 | 51 469 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 291 | 678 |  |  |  | 42 205 | 9 200 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 5 585 |  |  |  |  | 31 621 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1-3, 5, 6, 23; %=80.75 - по стр. 11, 14, 16, 17, 27, 29; %=68 - по стр. 12, 18, 30, 69; %=110.5 - по стр. 13, 32, 34-36, 38, 41, 43, 45, 49, 55-57, 59, 60, 64, 76, 78, 81, 83-85, 90-95; %=96.9 - по стр. 20; %=95.2 - по стр. 50-53; %=89.25 - по стр. 70; %=76.5 - по стр. 74, 75, 86, 87) |  |  |  |  | 3 379 |  |  |  |  | 38 970 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-3, 5, 6, 23; %=40 - по стр. 11, 14, 16, 17, 27, 29; %=36 - по стр. 12, 18, 30, 69; %=71.2 - по стр. 13, 32, 34-36, 38, 41, 43, 45, 49, 55-57, 59, 60, 64, 76, 78, 81, 83-85, 90-95; %=52 - по стр. 20, 70; %=40.8 - по стр. 50-53; %=56 - по стр. 74, 75, 86, 87) |  |  |  |  | 1 982 |  |  |  |  | 21 510 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 562 |  |  |  |  | 184 510 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 684 | 44 | 14 |  |  | 3 817 | 594 | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  | 627 |  |  |  |  | 3 116 | 1 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 72) |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 455 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 72) |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 405 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 761 |  |  |  |  | 4 677 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 061 | 30 | 5 |  |  | 6 531 | 399 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 027 |  |  |  |  | 6 103 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 39; %=87.55 - по стр. 80) |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 398 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 39; %=48 - по стр. 80) |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 234 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 118 |  |  |  |  | 7 163 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 194 | 12 | 1 163 |  |  | 6 042 | 157 | 5 634 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 157 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 94 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 194 |  |  |  |  | 6 042 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 42 668 |  |  |  |  | 243 210 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 505 |  |  |  |  | 40 414 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 079 |  |  |  |  | 22 556 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 97 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 54 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 37 084 | 2 382 | 14 882 |  |  | 180 240 | 32 298 | 57 436 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 795 | 681 |  |  |  | 90 251 | 9 240 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 944 | 59 | 35 |  |  | 39 820 | 799 | 195 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 850 | 3 |  |  |  | 38 827 | 39 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 9 817 |  |  |  |  | 38 523 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 25; %=68 - по стр. 47, 88, 89) |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 591 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 25; %=48 - по стр. 47, 88, 89) |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 407 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 033 |  |  |  |  | 40 818 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 201 | 2 237 | 13 665 |  |  | 124 030 | 30 349 | 51 469 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 291 | 678 |  |  |  | 42 205 | 9 200 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 5 585 |  |  |  |  | 31 621 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1-3, 5, 6, 23; %=80.75 - по стр. 11, 14, 16, 17, 27, 29; %=68 - по стр. 12, 18, 30, 69; %=110.5 - по стр. 13, 32, 34-36, 38, 41, 43, 45, 49, 55-57, 59, 60, 64, 76, 78, 81, 83-85, 90-95; %=96.9 - по стр. 20; %=95.2 - по стр. 50-53; %=89.25 - по стр. 70; %=76.5 - по стр. 74, 75, 86, 87) |  |  |  |  | 3 379 |  |  |  |  | 38 970 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-3, 5, 6, 23; %=40 - по стр. 11, 14, 16, 17, 27, 29; %=36 - по стр. 12, 18, 30, 69; %=71.2 - по стр. 13, 32, 34-36, 38, 41, 43, 45, 49, 55-57, 59, 60, 64, 76, 78, 81, 83-85, 90-95; %=52 - по стр. 20, 70; %=40.8 - по стр. 50-53; %=56 - по стр. 74, 75, 86, 87) |  |  |  |  | 1 982 |  |  |  |  | 21 510 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 562 |  |  |  |  | 184 510 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 684 | 44 | 14 |  |  | 3 817 | 594 | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  | 627 |  |  |  |  | 3 116 | 1 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 72) |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 455 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 72) |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 405 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 761 |  |  |  |  | 4 677 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 061 | 30 | 5 |  |  | 6 531 | 399 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 027 |  |  |  |  | 6 103 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 39; %=87.55 - по стр. 80) |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 398 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 39; %=48 - по стр. 80) |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 234 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 118 |  |  |  |  | 7 163 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 194 | 12 | 1 163 |  |  | 6 042 | 157 | 5 634 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 157 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 94 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 194 |  |  |  |  | 6 042 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 42 668 |  |  |  |  | 243 210 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 505 |  |  |  |  | 40 414 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 079 |  |  |  |  | 22 556 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 97 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 54 |  |  |

| Составил: | Вишнякова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Ашихмин В.Н. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |