| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 189 518 |  | руб. | Смета на сумму: | 189 518 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | г.Челябинск . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Металлургический район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-21-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Устройство газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка ,расположенного по адресу :г.Челябинск, Металлургический район, ул. Жигулевская ,68 . Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 49 - 3 - 19 - ГСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 29.471 | тыс. руб. |  | 189.518 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 0.375 | тыс. руб. |  | 1.312 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.162 | тыс.чел.ч |  | 0.162 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1.934 | тыс. руб. |  | 26.106 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-058-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.038 | 4 052.46 | 4 052.46 |  | 154 | 154 |  |  |  | 2 076 | 2 076 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 123 |  |  | 68% |  | 1 412 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 69 |  |  | 36% |  | 747 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 347 |  |  |  |  | 4 235 |  |  |
| 2. | Е06-01-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.054 | 15 470.44 | 5 772.69 | 2 775.85 | 835 | 312 | 150 |  |  | 7 131 | 4 204 | 864 |
|  |  |  |  | 6 921.91 | 464.12 |  | 374 | 25 |  |  |  | 2 064 | 338 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 354 |  |  | 89.25% |  | 4 054 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 219 |  |  | 52% |  | 2 362 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 408 |  |  |  |  | 13 547 |  |  |
| 3. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 5.508 | 578.00 |  |  | 3 184 |  |  |  |  | 15 710 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 3 184 |  |  |  |  | 15 710 |  |
|  | Объем: 5.4*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е09-03-039-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций | 0.1815 | 1 501.65 | 920.12 | 284.27 | 273 | 167 | 52 |  |  | 3 010 | 2 250 | 410 |
|  |  |  |  | 297.26 | 1.80 |  | 54 |  |  |  |  | 350 | 4 |
|  | Объем: 11*16.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 150 |  |  | 76.5% |  | 1 724 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 142 |  |  | 68% |  | 1 533 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  | 6 267 |  |  |
| 5. | С201-0813 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Опоры стальные, т | 0.1815 | 12 870.00 |  |  | 2 336 |  |  |  |  | 11 393 |  |  |
|  |  |  |  | 12 870.00 |  |  | 2 336 |  |  |  |  | 11 393 |  |
|  | Объем: 11*16.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е09-03-039-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж опорных конструкций, 1 т конструкций | 0.832 | 1 018.01 | 230.43 | 259.68 | 847 | 192 | 216 |  |  | 7 054 | 2 584 | 1 414 |
|  |  |  |  | 527.91 | 21.14 |  | 439 | 18 |  |  |  | 3 056 | 237 |
|  | Объем: (4*208)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 189 |  |  | 76.5% |  | 2 158 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 179 |  |  | 68% |  | 1 918 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  | 11 130 |  |  |
| 7. | С201-0813 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Опоры стальные, т | 0.832 | 12 870.00 |  |  | 10 708 |  |  |  |  | 52 225 |  |  |
|  |  |  |  | 12 870.00 |  |  | 10 708 |  |  |  |  | 52 225 |  |
|  | Объем: (4*208)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.745 | 2 025.21 | 232.58 | 1 591.90 | 1 509 | 173 | 1 186 |  |  | 9 718 | 2 336 | 6 831 |
|  |  |  |  | 200.73 | 205.72 |  | 150 | 153 |  |  |  | 551 | 2 066 |
|  | Объем: 73+1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 424 |  |  | 110.5% |  | 4 864 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 290 |  |  | 71.2% |  | 3 134 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 223 |  |  |  |  | 17 716 |  |  |
| 9. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 73.73 | 30.20 |  |  | 2 227 |  |  |  |  | 14 237 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 2 227 |  |  |  |  | 14 237 |  |
|  | Объем: 73*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С103-0015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, м | 1.515 | 17.60 |  |  | 27 |  |  |  |  | 134 |  |  |
|  |  |  |  | 17.60 |  |  | 27 |  |  |  |  | 134 |  |
|  | Объем: (1.5)*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е24-02-041-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80 мм, 100 м газопровода | 0.1 | 2 224.58 | 252.68 | 1 654.43 | 222 | 25 | 165 |  |  | 1 399 | 340 | 944 |
|  |  |  |  | 317.46 | 209.49 |  | 32 | 21 |  |  |  | 114 | 282 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 60 |  |  | 110.5% |  | 687 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 41 |  |  | 71.2% |  | 443 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  | 2 529 |  |  |
| 12. | С103-0154 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 10.1 | 48.20 |  |  | 487 |  |  |  |  | 3 115 |  |  |
|  |  |  |  | 48.20 |  |  | 487 |  |  |  |  | 3 115 |  |
|  | Объем: 10*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.0055 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 97 | 27 | 65 |  |  | 825 | 368 | 414 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  | 5 | 9 |  |  |  | 43 | 125 |
|  | Объем: (1*1.4+7*0.5+2*0.2+1*0.2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 47 |  |  | 110.5% |  | 545 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 32 |  |  | 71.2% |  | 351 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | 1 721 |  |  |
| 14. | С507-4396 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, шт. | 1 | 33.47 |  |  | 33 |  |  |  |  | 132 |  |  |
|  |  |  |  | 33.47 |  |  | 33 |  |  |  |  | 132 |  |
| 15. | С507-4395 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт. | 7 | 16.47 |  |  | 115 |  |  |  |  | 436 |  |  |
|  |  |  |  | 16.47 |  |  | 115 |  |  |  |  | 436 |  |
| 16. | С507-2288 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, шт. | 2 | 67.30 |  |  | 135 |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  |  |  |  | 67.30 |  |  | 135 |  |  |  |  | 149 |  |
| 17. | С507-2277 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, шт. | 1 | 42.50 |  |  | 43 |  |  |  |  | 53 |  |  |
|  |  |  |  | 42.50 |  |  | 43 |  |  |  |  | 53 |  |
| 18. | Е24-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 1 шт. | 1 | 13.71 | 12.27 |  | 14 | 12 |  |  |  | 173 | 165 |  |
|  |  |  |  | 1.44 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 16 |  |  | 110.5% |  | 182 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 11 |  |  | 71.2% |  | 117 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 473 |  |  |
| 19. | С302-1833 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт. | 1 | 60.80 |  |  | 61 |  |  |  |  | 307 |  |  |
|  |  |  |  | 60.80 |  |  | 61 |  |  |  |  | 307 |  |
| 20. | Ц39-02-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 1 | 23.73 | 16.33 | 1.71 | 24 | 16 | 2 |  |  | 245 | 220 | 7 |
|  |  |  |  | 5.70 |  |  | 6 |  |  |  |  | 18 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 13 |  |  | 68% |  | 150 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10 |  |  | 48% |  | 106 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 21. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.31 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 103 | 22 | 3 |  |  | 576 | 299 | 14 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 78 |  |  |  |  | 263 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 20 |  |  | 76.5% |  | 230 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 15 |  |  | 56% |  | 168 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 974 |  |  |
| 22. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.31 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 136 | 14 | 2 |  |  | 588 | 183 | 9 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 120 |  |  |  |  | 395 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 13 |  |  | 76.5% |  | 141 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 10 |  |  | 56% |  | 103 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  | 832 |  |  |
| 23. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 786 | 511 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 73 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 565 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 364 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 714 |  |  |
| 24. | Ц39-02-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Контроль стыков механическим методом прим, 1 стык | 1 | 1.43 | 1.40 |  | 1 | 1 |  |  |  | 19 | 19 |  |
|  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 1 |  |  | 68% |  | 13 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 |  |  | 48% |  | 9 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 41 |  |  |
| 25. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 786 | 511 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 73 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 565 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 364 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 714 |  |  |
| 26. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.745 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 13 | 4 | 9 |  |  | 113 | 50 | 63 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 |
|  | Объем: 73+1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 110.5% |  | 82 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 71.2% |  | 53 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 247 |  |  |
| 27. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.1 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 2 |  | 1 |  |  | 15 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 11 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 7 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |
| 28. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.745 | 6.05 | 0.97 | 5.07 | 5 | 1 | 4 |  |  | 35 | 10 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Объем: 73+1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 17 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 11 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 62 |  |  |
| 29. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 0.1 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 2 | 4 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 3 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 2 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 30. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 2 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 1 937 | 340 | 1 596 |  |  | 15 370 | 4 589 | 10 781 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 170 |  |  |  |  | 2 295 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 663 |  |  | 110.5% |  | 7 607 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 454 |  |  | 71.2% |  | 4 901 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 054 |  |  |  |  | 27 878 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 25 747 | 1 536 | 3 556 |  |  | 147 816 | 20 724 | 22 193 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 653 | 398 |  |  |  | 104 898 | 5 382 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 351 | 17 | 2 |  |  | 1 034 | 239 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  | 788 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  | 770 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 20, 24) |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 163 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20, 24) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 115 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  | 1 312 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 430 | 1 160 | 3 286 |  |  | 55 307 | 15 651 | 20 362 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 982 | 380 |  |  |  | 19 293 | 5 141 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 3 184 |  |  |  |  | 15 710 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=89.25 - по стр. 2; %=110.5 - по стр. 8, 11, 13, 18, 23, 25-30; %=76.5 - по стр. 21, 22) |  |  |  |  | 1 826 |  |  |  |  | 20 963 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=52 - по стр. 2; %=71.2 - по стр. 8, 11, 13, 18, 23, 25-30; %=56 - по стр. 21, 22) |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  | 13 128 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 471 |  |  |  |  | 89 398 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 164 | 359 | 268 |  |  | 73 682 | 4 834 | 1 824 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 537 | 18 |  |  |  | 67 024 | 241 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 4, 6) |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  | 3 882 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 4, 6) |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 3 451 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 823 |  |  |  |  | 81 015 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 802 |  |  |  |  | 17 793 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 802 |  |  |  |  | 17 793 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 802 |  |  |  |  | 17 793 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 29 471 |  |  |  |  | 189 518 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 179 |  |  |  |  | 25 008 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 545 |  |  |  |  | 16 694 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 64 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 25 747 | 1 536 | 3 556 |  |  | 147 816 | 20 724 | 22 193 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 653 | 398 |  |  |  | 104 898 | 5 382 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 351 | 17 | 2 |  |  | 1 034 | 239 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  | 788 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  | 770 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 20, 24) |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 163 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20, 24) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 115 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  | 1 312 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 430 | 1 160 | 3 286 |  |  | 55 307 | 15 651 | 20 362 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 982 | 380 |  |  |  | 19 293 | 5 141 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 3 184 |  |  |  |  | 15 710 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=89.25 - по стр. 2; %=110.5 - по стр. 8, 11, 13, 18, 23, 25-30; %=76.5 - по стр. 21, 22) |  |  |  |  | 1 826 |  |  |  |  | 20 963 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=52 - по стр. 2; %=71.2 - по стр. 8, 11, 13, 18, 23, 25-30; %=56 - по стр. 21, 22) |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  | 13 128 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 471 |  |  |  |  | 89 398 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 164 | 359 | 268 |  |  | 73 682 | 4 834 | 1 824 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 537 | 18 |  |  |  | 67 024 | 241 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 4, 6) |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  | 3 882 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 4, 6) |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 3 451 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 823 |  |  |  |  | 81 015 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 802 |  |  |  |  | 17 793 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 802 |  |  |  |  | 17 793 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 802 |  |  |  |  | 17 793 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 29 471 |  |  |  |  | 189 518 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 179 |  |  |  |  | 25 008 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 545 |  |  |  |  | 16 694 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 64 |  |  |

| Составил: | Вишнякова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Храмушина М.С. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |