| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 118 285 |  | руб. | Смета на сумму: | 118 285 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Устройство газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск. Тракторозаводский район. ул. Зудова д.76 Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Устройство газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск. Тракторозаводский район. ул. Зудова д.76 Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-15-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: ГТС - 221.00.00 - ГСН С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 17.468 | тыс. руб. |  | 118.285 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 2.034 | тыс. руб. |  | 8.416 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.133 | тыс.чел.ч |  | 0.131 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1.534 | тыс. руб. |  | 20.752 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-3 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России №140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е27-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.08 | 601.35 | 130.35 | 471.00 | 48 | 10 | 38 |  |  | 410 | 141 | 268 |
|  |  |  |  |  | 60.83 |  |  | 5 |  |  |  |  | 66 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 21 |  |  | 120.7% |  | 250 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 14 |  |  | 76% |  | 157 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 817 |  |  |
| 2. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.08 | 3 905.55 | 247.46 | 3 636.32 | 312 | 20 | 291 |  |  | 1 928 | 268 | 1 647 |
|  |  |  |  | 21.77 | 337.17 |  | 2 | 27 |  |  |  | 13 | 366 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 67 |  |  | 120.7% |  | 765 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 45 |  |  | 76% |  | 482 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 423 |  |  |  |  | 3 175 |  |  |
| 3. | С408-0003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм, м3 | 10.08 | 128.00 |  |  | 1 290 |  |  |  |  | 5 776 |  |  |
|  |  |  |  | 128.00 |  |  | 1 290 |  |  |  |  | 5 776 |  |
|  | Объем: 8*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-01-004-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.1188 | 7 121.09 | 174.52 | 6 946.57 | 846 | 21 | 825 |  |  | 5 759 | 281 | 5 478 |
|  |  |  |  |  | 1 138.14 |  |  | 135 |  |  |  |  | 1 833 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 148 |  |  | 80.75% |  | 1 707 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 78 |  |  | 40% |  | 846 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 072 |  |  |  |  | 8 312 |  |  |
| 5. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта | 0.038 | 2 934.34 | 2 934.34 |  | 112 | 112 |  |  |  | 1 512 | 1 512 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 90 |  |  | 68% |  | 1 028 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 50 |  |  | 36% |  | 544 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 3 084 |  |  |
| 6. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.39 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 558 | 41 | 15 |  |  | 2 126 | 557 | 72 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 502 | 2 |  |  |  | 1 496 | 23 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 56 |  |  | 110.5% |  | 641 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 38 |  |  | 71.2% |  | 413 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 652 |  |  |  |  | 3 180 |  |  |
| 7. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (над верхом трубы), 100 м3 грунта | 0.113 | 921.46 | 921.46 |  | 104 | 104 |  |  |  | 1 412 | 1 412 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 83 |  |  | 68% |  | 960 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 47 |  |  | 36% |  | 508 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 2 880 |  |  |
| 8. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 12.43 | 117.00 |  |  | 1 454 |  |  |  |  | 4 335 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 1 454 |  |  |  |  | 4 335 |  |
|  | Объем: 11.3*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е01-01-033-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0153 | 367.67 |  | 367.67 | 6 |  | 6 |  |  | 46 |  | 46 |
|  |  |  |  |  | 68.26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 |  |  | 80.75% |  | 11 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 |  |  | 40% |  | 6 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 63 |  |  |
| 10. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.153 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 51 | 21 | 31 |  |  | 498 | 280 | 217 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 6 |  |  |  |  | 77 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 26 |  |  | 80.75% |  | 288 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 14 |  |  | 40% |  | 143 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 929 |  |  |
| 11. | Е01-01-014-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.0234 | 10 837.08 | 430.09 | 10 400.88 | 254 | 10 | 243 |  |  | 1 838 | 136 | 1 701 |
|  |  |  |  | 6.10 | 1 759.23 |  |  | 41 |  |  |  | 1 | 558 |
|  | Объем: 0.2+23.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 48 |  |  | 80.75% |  | 560 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 26 |  |  | 40% |  | 278 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  | 2 676 |  |  |
| 12. | Т03-21-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза | 42.12 | 28.91 |  | 28.91 | 1 218 |  | 1 218 |  |  | 5 720 |  | 5 720 |
|  | Объем: (0.2+23.2)*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0234 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 9 | 1 | 8 |  |  | 81 | 11 | 69 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 21 |
|  | Объем: 0.2+23.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  | 80.75% |  | 26 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 2 |  |  | 40% |  | 13 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 14. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля | 0.0582 | 504.31 | 87.77 | 410.69 | 29 | 5 | 24 |  |  | 208 | 69 | 134 |
|  |  |  |  | 5.85 | 41.07 |  |  | 2 |  |  |  | 5 | 32 |
|  | Объем: 58.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 7 |  |  | 85% |  | 86 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5 |  |  | 52% |  | 53 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 346 |  |  |
| 15. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 58.2 | 0.30 |  |  | 17 |  |  |  |  | 66 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 17 |  |  |  |  | 66 |  |
|  | Установка опознавательных знаков 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е28-03-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка указателей трасс, 100 шт. | 0.03 | 1 203.19 | 794.98 | 209.02 | 36 | 24 | 6 |  |  | 396 | 323 | 36 |
|  |  |  |  | 199.20 | 25.80 |  | 6 | 1 |  |  |  | 36 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 114% |  |  | 29 |  |  | 96.9% |  | 323 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16 |  |  | 52% |  | 173 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 892 |  |  |
| 17. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.21 | 578.00 |  |  | 121 |  |  |  |  | 617 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 121 |  |  |  |  | 617 |  |
|  | Объем: 0.07*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 3 | 169.39 |  |  | 508 |  |  |  |  | 3 299 |  |  |
|  |  |  |  | 169.39 |  |  | 508 |  |  |  |  | 3 299 |  |
| 19. | С101-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт. | 3 | 99.90 |  |  | 300 |  |  |  |  | 1 002 |  |  |
|  |  |  |  | 99.90 |  |  | 300 |  |  |  |  | 1 002 |  |
| 20. | Е01-02-066-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений | 2.25 | 405.29 | 217.76 | 83.26 | 912 | 490 | 187 |  |  | 9 473 | 6 647 | 1 124 |
|  |  |  |  | 104.28 | 4.74 |  | 235 | 11 |  |  |  | 1 702 | 144 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 401 |  |  | 68% |  | 4 618 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 225 |  |  | 36% |  | 2 445 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 538 |  |  |  |  | 16 536 |  |  |
| 21. | С101-2606 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щиты опалубки ЩД 1.80.6 размером 1800х600х172 мм, м2 | 9.9 | 202.00 |  |  | 2 000 |  |  |  |  | 17 224 |  |  |
|  |  |  |  | 202.00 |  |  | 2 000 |  |  |  |  | 17 224 |  |
|  | Объем: 225*0.22*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.582 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 89 | 45 | 41 |  |  | 682 | 605 | 69 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 59 |  |  | 110.5% |  | 669 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 40 |  |  | 71.2% |  | 431 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 1 781 |  |  |
| 23. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 58.2 | 32.47 |  |  | 1 890 |  |  |  |  | 7 163 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 1 890 |  |  |  |  | 7 163 |  |
| 24. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 1 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 7 | 2 | 4 |  |  | 51 | 33 | 18 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 3 |  |  | 110.5% |  | 36 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 2 |  |  | 71.2% |  | 23 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 111 |  |  |
| 25. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 1 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 |  |  |  |  | 8 | 7 | 1 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 8 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 5 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 26. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.0075 | 1 868.38 | 232.58 | 1 591.90 | 14 | 2 | 12 |  |  | 94 | 24 | 69 |
|  |  |  |  | 43.89 | 205.72 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 21 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 5 |  |  | 110.5% |  | 50 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 32 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 176 |  |  |
| 27. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 0.7575 | 30.20 |  |  | 23 |  |  |  |  | 147 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 23 |  |  |  |  | 147 |  |
|  | Объем: 0.75*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е16-02-003-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.001 | 3 577.22 | 375.87 | 67.61 | 4 |  |  |  |  | 20 | 5 |  |
|  |  |  |  | 3 133.75 | 2.45 |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 108.8% |  | 5 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 66.4% |  | 3 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
| 29. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 213 | 17 | 15 |  |  | 633 | 224 | 47 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 181 |  |  |  |  | 361 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 22 |  |  | 110.5% |  | 248 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 15 |  |  | 71.2% |  | 159 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 040 |  |  |
| 30. | С999-1 Цокольный ввод ЦВПС - Г Д = 63 х 57 5 600 *1,05 / 6,33, шт | 1 | 928.91 |  |  | 929 |  |  |  |  | 5 880 |  |  |
|  |  |  |  | 928.91 |  |  | 929 |  |  |  |  | 5 880 |  |
| 31. | Е16-05-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 50.22 | 16.86 | 4.81 | 50 | 17 | 5 |  |  | 350 | 229 | 29 |
|  |  |  |  | 28.55 |  |  | 29 |  |  |  |  | 93 |  |
|  | Накладные расходы |  | 128% |  |  | 22 |  |  | 108.8% |  | 249 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 83% |  |  | 14 |  |  | 66.4% |  | 152 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 751 |  |  |
| 32. | С302-1836 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый КШЦ М, диаметром 50 мм прим, шт. | 1 | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 184 |  |  |
|  |  |  |  | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 184 |  |
| 33. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпак), 1 т фасонных частей | 0.000543 | 31 686.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 17 | 3 | 6 |  |  | 148 | 37 | 41 |
|  |  |  |  | 14 919.40 | 1 684.60 |  | 8 | 1 |  |  |  | 71 | 12 |
|  | Объем: (0.454+0.089)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 5 |  |  | 110.5% |  | 54 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 35 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 237 |  |  |
|  | ФУТЛЯР НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ 1 шт 0,6м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е22-01-011-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм, 1 км трубопровода | 0.0006 | 7 257.57 | 4 516.05 | 2 186.16 | 4 | 3 | 1 |  |  | 48 | 37 | 9 |
|  |  |  |  | 555.36 | 393.20 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |
|  | Объем: 1*0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 4 |  |  | 110.5% |  | 44 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 3 |  |  | 71.2% |  | 28 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 121 |  |  |
| 35. | С103-0154 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 0.6 | 48.20 |  |  | 29 |  |  |  |  | 186 |  |  |
|  |  |  |  | 48.20 |  |  | 29 |  |  |  |  | 186 |  |
|  | Объем: 1*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.006 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 13 | 6 |  |  |  | 123 | 83 | 1 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 7 |  |  |  |  | 38 |  |
|  | Объем: 1*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 110.5% |  | 92 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 71.2% |  | 59 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 274 |  |  |
| 37. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 49.96 | 6.55 | 11.50 | 50 | 7 | 11 |  |  | 286 | 89 | 41 |
|  |  |  |  | 31.91 |  |  | 32 |  |  |  |  | 156 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.2, Н4= 0.2, Н5= 0.2, Н47= 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 9 |  |  | 110.5% |  | 98 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 6 |  |  | 71.2% |  | 63 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 448 |  |  |
| 38. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.28 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 82 | 7 | 25 |  |  | 396 | 89 | 140 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 51 | 4 |  |  |  | 167 | 54 |
|  | Объем: 0.28*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 14 |  |  | 110.5% |  | 158 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 10 |  |  | 71.2% |  | 102 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  | 656 |  |  |
| 39. | Ц39-02-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык | 3 | 1.43 | 1.40 |  | 4 | 4 |  |  |  | 58 | 57 |  |
|  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 3 |  |  | 68% |  | 39 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 |  |  | 48% |  | 27 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 124 |  |  |
| 40. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.002 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 1 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Объем: (0.1)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 76.5% |  | 2 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 56% |  | 1 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 41. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.002 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 0.1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 76.5% |  | 1 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 56% |  | 1 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 42. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 789 | 514 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 73 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 568 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 366 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 723 |  |  |
| 43. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.6245 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 11 | 3 | 8 |  |  | 98 | 42 | 56 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 70 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 45 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 212 |  |  |
| 44. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 0.6245 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 5 | 1 | 4 |  |  | 40 | 12 | 28 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 20 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 13 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 73 |  |  |
| 45. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 | 170 | 798 |  |  | 7 881 | 2 308 | 5 573 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 154 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 332 |  |  | 110.5% |  | 3 826 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 227 |  |  | 71.2% |  | 2 465 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 526 |  |  |  |  | 14 171 |  |  |
| 46. | Ц39-06-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проверка стыков механическим методом прим, 1 стык | 1 | 7.72 | 7.57 |  | 8 | 8 |  |  |  | 105 | 103 |  |
|  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 68% |  | 70 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 48% |  | 49 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 224 |  |  |
| 47. | Ц39-02-015-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, стык | 1 | 35.73 | 14.70 | 15.37 | 36 | 15 | 15 |  |  | 261 | 199 | 45 |
|  |  |  |  | 5.66 |  |  | 6 |  |  |  |  | 17 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 12 |  |  | 68% |  | 135 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 9 |  |  | 48% |  | 96 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 492 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 14 983 | 1 207 | 3 889 |  |  | 90 365 | 16 337 | 22 881 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 887 | 327 |  |  |  | 51 144 | 4 415 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 984 | 32 | 39 |  |  | 7 861 | 428 | 179 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 913 | 2 |  |  |  | 7 254 | 32 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1 907 |  |  |  |  | 7 229 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 14; %=68 - по стр. 39, 46, 47) |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 330 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 14; %=48 - по стр. 39, 46, 47) |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 225 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 034 |  |  |  |  | 8 416 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 435 | 1 158 | 2 627 |  |  | 74 897 | 15 675 | 16 953 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 650 | 325 |  |  |  | 42 265 | 4 383 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 6 602 |  |  |  |  | 38 133 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 2; %=80.75 - по стр. 4, 9-11, 13; %=68 - по стр. 5, 7, 20; %=110.5 - по стр. 6, 22, 24-26, 29, 33, 34, 36-38, 42-45; %=96.9 - по стр. 16; %=76.5 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  | 1 490 |  |  |  |  | 17 119 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 2; %=40 - по стр. 4, 9-11, 13; %=36 - по стр. 5, 7, 20; %=71.2 - по стр. 6, 22, 24-26, 29, 33, 34, 36-38, 42-45; %=52 - по стр. 16; %=56 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  | 9 836 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 834 |  |  |  |  | 101 852 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 346 | 17 | 5 |  |  | 1 887 | 234 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  | 1 625 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 28, 31) |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 255 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 28, 31) |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 155 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  | 2 297 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 218 |  | 1 218 |  |  | 5 720 |  | 5 720 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 218 |  |  |  |  | 5 720 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 17 468 |  |  |  |  | 118 285 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 541 |  |  |  |  | 17 704 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  | 10 216 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 49 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 14 983 | 1 207 | 3 889 |  |  | 90 365 | 16 337 | 22 881 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 887 | 327 |  |  |  | 51 144 | 4 415 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 984 | 32 | 39 |  |  | 7 861 | 428 | 179 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 913 | 2 |  |  |  | 7 254 | 32 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1 907 |  |  |  |  | 7 229 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 14; %=68 - по стр. 39, 46, 47) |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 330 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 14; %=48 - по стр. 39, 46, 47) |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 225 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 034 |  |  |  |  | 8 416 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 435 | 1 158 | 2 627 |  |  | 74 897 | 15 675 | 16 953 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 650 | 325 |  |  |  | 42 265 | 4 383 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 6 602 |  |  |  |  | 38 133 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 2; %=80.75 - по стр. 4, 9-11, 13; %=68 - по стр. 5, 7, 20; %=110.5 - по стр. 6, 22, 24-26, 29, 33, 34, 36-38, 42-45; %=96.9 - по стр. 16; %=76.5 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  | 1 490 |  |  |  |  | 17 119 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 2; %=40 - по стр. 4, 9-11, 13; %=36 - по стр. 5, 7, 20; %=71.2 - по стр. 6, 22, 24-26, 29, 33, 34, 36-38, 42-45; %=52 - по стр. 16; %=56 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  | 9 836 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 834 |  |  |  |  | 101 852 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 346 | 17 | 5 |  |  | 1 887 | 234 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  | 1 625 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 28, 31) |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 255 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 28, 31) |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 155 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  | 2 297 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 218 |  | 1 218 |  |  | 5 720 |  | 5 720 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 218 |  |  |  |  | 5 720 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 17 468 |  |  |  |  | 118 285 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 541 |  |  |  |  | 17 704 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  | 10 216 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 49 |  |  |

| Составил: | Инженер-сметчик Романова Т.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Заместитель начальника Отдела по технологическому присоединению Зубаирова Л.Р. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |