## Мои данные
Стройка:Газоснабжение жилых домов в пос. Ухановка Советского района г. Челябинска
Объект: Газоснабжение жилых домов в пос. Ухановка Советского района г. Челябинска. ПНР электротехнических устройтсв
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12
(локальный сметный расчет)
на ПНР электротехнических устройтсв
Основание:О.Р.
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.832 |  | тыс. руб. | 8.516 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02641 |  | тыс.чел.ч | 0.02641 |  | тыс.чел.ч | 26.41 | 26.41 | 406 | 264 | 162
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.406 |  | тыс. руб. | 4.548 |  | тыс. руб. |  |  | 4548 | 2513 | 1455
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2020 года
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел
1 | ТЕРп01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ 1 шт. | 1 | 83.39 | 83.39 |  | 83 | 83 |  | 933 | 933
2 | ТЕРп01-02-015-02 Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ 1 шт. | 1 | 151.75 | 151.75 |  | 152 | 152 |  | 1698 | 1698
3 | ТЕРп01-12-010-01 Испытание: обмотки трансформатора силового 1 испытание | 1 | 39.62 | 39.62 |  | 40 | 40 |  | 443 | 443
4 | ТЕРп01-12-021-01 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) 1 испытание | 2 | 24.82 | 24.82 |  | 50 | 50 |  | 555 | 555
5 | ТЕРп01-11-026-02 Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм 1 диаграмма | 1 | 26.22 | 26.22 |  | 26 | 26 |  | 293 | 293
6 | ТЕРп01-03-001-01 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем 1 шт. | 1 | 16.15 | 16.15 |  | 16 | 16 |  | 181 | 181
7 | ТЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек | 0,04 4 / 100 | 209.76 | 209.76 |  | 8 | 8 |  | 94 | 94
8 | ТЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м 1 измерение | 1 | 26.22 | 26.22 |  | 26 | 26 |  | 293 | 293
9 | ТЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 1 линия | 1 | 5.18 | 5.18 |  | 5 | 5 |  | 58 | 58
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 406 | 406 |  | 4548 | 4548
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 406 |  |  | 4548
Накладные расходы | [5 empty] | 264 |  |  | 2513
Сметная прибыль | [5 empty] | 162 |  |  | 1455
ВСЕГО по смете
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 832 |  |  | 8516
Итого | [5 empty] | 832 |  |  | 8516
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 832 |  |  | 8516
| % НР |  |  |  |  | 65 |  |  | 55
| % СП |  |  |  |  | 40 |  |  | 32
Составил: _________________ /Инженер-сметчик Романова Т.В./
Note on A2: Титул::<Наименование стройки>
Note on A4: Титул::<Наименование объекта>
Note on A5: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: Титул::на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: Титул::<Основание>
Note on G11: ИтогоБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on J11: ИтогоРесМет::=<Итого по расчету>/1000
Note on G12: ИтогоБазЦ::=<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: ИтогоРесМет::=<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: ИтогоБазЦ::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: ИтогоРесМет::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V14: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W14: ИтогоРесМет::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: ИтогоБазЦ::<Итого ФОТ>
Note on Y14: ИтогоБазЦ::<Итого НР>
Note on Z14: ИтогоБазЦ::<Итого СП>
Note on G15: ИтогоБазЦ::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: ИтогоРесМет::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V15: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W15: ИтогоРесМет::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: ИтогоРесМет::<Итого ФОТ>
Note on Y15: ИтогоРесМет::<Итого НР>
Note on Z15: ИтогоРесМет::<Итого СП>
Note on A17: Титул:: <подпись 102 значение>
Note on L17: Normal::<Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A22: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B22: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C22: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D22: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E22: ЛокСмета::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F22: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G22: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H22: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I22: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J22: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K22: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U22: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A33: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G33: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H33: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I33: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J33: Итоги::<Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K33: Итоги::<З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U33: Итоги::<Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A46: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A48: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/