**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1467**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер закупки |  |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация (Техническое перевооружение) ГРПШ № 130 в районе дома № 47А, по ул. Линейная в г. Челябинске» |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика |  |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Начальная (максимальная) цена договора | 2 118 399,60 рублей (в т.ч. НДС)1 765 333,00рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 10 календарных дней с даты подписания договораМинимальный срок выполнения работ - 60 календарных дней с даты начала выполнения работМаксимальный срок выполнения работ – 70 календарных дней с даты начала выполнения работ |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО |  Не Установлено |
| 11. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 12. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к ТЗ |
| 13. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | В соответствии с Приложением № 1 и № 2 к ТЗ.Факт выполнения работ должен быть подтвержден, исполнительной документацией, актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости работ по форме КС-3, подписанных и утвержденных обеими сторонами. При выполнении работ предусмотреть использование материалов и оборудования, имеющих сертификат ГАЗСЕРТ, относящимся к следующим номенклатурным группам (трубная продукция, оборудование, отключающие устройства). Для выполнения работ по неразрушающему контролю качества сварных соединений должна быть привлечена аттестованная лаборатория неразрушающего контроля.Виды (методы) контроля:Акустический вид контроля (ультразвуковая дефектоскопия)Радиационный контроль (гаммаграфический контроль) |
| 14. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) |  Подрядчик с начала выполнения и до полного завершения работ оформляет исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНИП и Другими действующими нормативными документами РФ, ежедневно ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами актов по форме КС-2 и КС-3.Оформить ордер на производство земляных работ в соответствии с Постановлением Администрации г. Челябинска № 123-п от 04.04.16Разработать и согласовать в ГИБДД г. Челябинска схему организации движения транспорта |
| 15. | Перечень нормативной документации: |  |
| 16. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз»АО «Челябинскгоргаз»Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8.Контактное лицо: Рыжикова Ольга Анатольевна: 8(351) 737 16 49.Адрес электронной почты: O.Ryzhikova@chelgaz.ru |
| 17. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 18. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 19. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 20. | Прочие условия | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение | 1. | Рабочая документация |
| 2. | Сметная документация |