**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1479**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер закупки |  |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) |  Выполнение проектно-сметных работ по объектам: 1) Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Советский район, Троицкий тракт, д. 19-3, ЗУ 74:36:0427005:37.. Технологическое присоединение.2) Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, ЗУ 74:36:0711003:33. Технологическое присоединение.3) Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного уча |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Выполнение Выполнение проектно-сметных работ по объектам: 1. Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Советский район, Троицкий тракт, д. 19-3, ЗУ 74:36:0427005:37..

Технологическое присоединение.2) Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, ЗУ 74:36:0711003:33. Технологическое присоединение.3) Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного уча |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 304 741,20рублей (в т.ч. НДС)253 951,00рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора.Минимальный срок выполнения работ – 20 календарных дней с даты начала выполнения работ .Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты начала выполнения работ |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Установлено

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к Участнику закупки** | **Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям** |
| Участник должен являться членомсаморегулируемой организации вобласти архитектурно-строительногопроектирования.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи48 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящегоТехнического задания). | Выписка из реестра членов саморегулируемойорганизации в области архитектурно-строительного проектирования (часть 4 статьи55.17 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации), членом которой является Участник,выданная не ранее одного месяца до даты подачизаявки Участником, содержащая сведения о том, что:1. Участник является членом соответствующейсаморегулируемой организации;2. Участник вправе выполнять работы поархитектурно-строительному проектированию,являющиеся предметом настоящей закупочнойпроцедуры;3. Сведения об уровне ответственности Участника пообязательствам по договорам подряда на выполнениеинженерных изысканий, подготовку проектнойдокументации, по договорам строительного подряда,заключаемым с использованием конкурентныхспособов заключения договоров, в соответствии скоторым Участником внесен взнос вкомпенсационный фонд обеспечения договорныхобязательств. |
| Наличие у саморегулируемой организации,членом которой является Участник,компенсационного фонда обеспечениядоговорных обязательств, сформированного всоответствии со статьями 55.4 и 55.16Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи48 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящегоТехнического задания). | Выписка из государственного реестрасаморегулируемых организаций, выданная неранее двух месяцев до даты опубликованияИзвещения, содержащая (или скриншотгосударственного реестра саморегулируемыхорганизаций, размещенный на официальном сайтеоргана надзора за саморегулируемымиорганизациями в сети «Интернет», содержащийактуальные на дату подачи заявки) сведения осаморегулируемой организации, членом которойявляется Участник, о размере сформированноготакой саморегулируемой организацией фондаобеспечения договорных обязательств. |
| Совокупный размер обязательств Участника овыполнении инженерных изысканий,осуществлении подготовки проектнойдокументации, строительства, реконструкции,капитального ремонта объектов капитальногостроительства не должен превышатьпредельный размер обязательств, исходя изкоторого Участником был внесен взнос вкомпенсационный фонд обеспечениядоговорных обязательств.Данное требование не применяется вотношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи48 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, при наличии соответствующихслучаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации (см. пп. 4 п. 4.1 настоящегоТехнического задания). | Подписанное Участником письмо в свободнойформе, подтверждающее, что совокупный размеробязательств Участника о выполнении инженерныхизысканий, осуществлении подготовки проектнойдокументации, строительства, реконструкции,капитального ремонта объектов капитальногостроительства не превышает предельный размеробязательств, исходя из которого Участником былвнесен взнос в компенсационный фонд обеспечениядоговорных обязательств. |
| Участник является лицом, указанным в пункте4.1 статьи 48 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, и при проведениинастоящей закупочной процедуры в отношенииданного участника применяется один изслучаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободнойформе, содержащее указание о том, что он являетсяодним из лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48Градостроительного кодекса Российской Федерации(с указанием о том, каким конкретно лицом являетсяучастник), и в отношении такого Участникаприменяется один из случаев, перечисленных впункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации (с указанием о том, какойконкретно случай применяется в отношенииучастника). |

 |
| 11. | Прочие дополнительные требования к Участнику закупки |  |
| 12. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 13. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ |
| 14. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ.Факт выполнения работ должен быть подтвержден: Проектно-сметной документацией в соответствии Положением от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», актом выполненных работ, подписанных и утвержденных обеими сторонами.Рабочую, проектную и сметную документацию передать Заказчику на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 3-х экземплярах.  |
| 15. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | 1. Согласовать проектную документацию с АО «Челябинскгоргаз»;
2. Согласовать проектную документацию с заинтересованными службами.
3. Оборудование и материалы должны отвечать требованиям нормативно-технической документации и быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности системы «ГАЗСЕРТ».
4. Предоставление 3-х коммерческих предложений на материал и оборудование на выбор заказчика.

Исполнитель обеспечивает сопровождение проектной документации в органах экспертизы до момента получения положительного заключения, при необходимости качественно и в кратчайшие сроки устраняет замечания экспертной организации. |
| 16. | Обязательные требования, предъявляемые к участникам закупки | К Участникам Закупки устанавливаются следующие обязательные требования:а) Участник закупки должен соответствовать требованиям к правоспособности и дееспособности;б) Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящей закупки;в) В отношении Участника не должно проводиться процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;г) У Участника закупки должны отсутствовать признаки не действующего юридического лица;д) Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения договора по результатам Закупки;е) У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Закупке не принято;ж) сведения об Участнике и/или его соисполнителях (субподрядчиках/субпоставщиках) должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации;з) Участник должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства. |
| 17. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз»АО «Челябинскгоргаз»Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8.Контактное лицо: Петров Алексей Борисович: 8(351)729-35-49Адрес электронной почты: A.Petrov@chelgaz.ru |
| 18. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 19. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 20. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 21. | Прочие условия | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение | 1. | Сметный расчет |
|  |  |