| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 402 086 |  | руб. | Смета на сумму: | 402 086 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | г.Челябинск . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Челябинск. Советский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-24-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу Советский район ,ул. Потребительская ,11.Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 36 - 3 - 19 - ГСН С л1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 59.907 | тыс. руб. |  | 402.086 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 7.900 | тыс. руб. |  | 34.140 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.543 | тыс.чел.ч |  | 0.540 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 6.283 | тыс. руб. |  | 84.688 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-2 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 2 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е47-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка участка механизированным способом, 100 м2 | 7.5 | 19.99 |  | 19.99 | 150 |  | 150 |  |  | 1 319 |  | 1 319 |
|  |  |  |  |  | 3.93 |  |  | 29 |  |  |  |  | 397 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 33 |  |  | 97.75% |  | 388 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 90% |  |  | 26 |  |  | 72% |  | 286 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 1 993 |  |  |
| 2. | Е01-01-004-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.35 | 7 121.09 | 174.52 | 6 946.57 | 2 492 | 61 | 2 431 |  |  | 16 053 | 823 | 15 229 |
|  |  |  |  |  | 1 138.14 |  |  | 398 |  |  |  |  | 5 370 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 436 |  |  | 80.75% |  | 5 001 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 230 |  |  | 40% |  | 2 477 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 158 |  |  |  |  | 23 531 |  |  |
| 3. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 ( на врезке ,подчистка дна траншеи) Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта | 0.02 | 2 934.34 | 2 934.34 |  | 59 | 59 |  |  |  | 791 | 791 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 47 |  |  | 68% |  | 538 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 27 |  |  | 36% |  | 285 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 1 614 |  |  |
| 4. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 2.01 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 2 877 | 212 | 78 |  |  | 10 916 | 2 856 | 372 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 2 587 | 9 |  |  |  | 7 688 | 115 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 287 |  |  | 110.5% |  | 3 283 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 197 |  |  | 71.2% |  | 2 115 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 361 |  |  |  |  | 16 314 |  |  |
| 5. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (над верхом трубы), 100 м3 грунта | 0.402 | 921.46 | 921.46 |  | 370 | 370 |  |  |  | 4 995 | 4 995 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 296 |  |  | 68% |  | 3 397 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 167 |  |  | 36% |  | 1 798 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 833 |  |  |  |  | 10 190 |  |  |
| 6. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 44.22 | 117.00 |  |  | 5 174 |  |  |  |  | 15 375 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 5 174 |  |  |  |  | 15 375 |  |
|  | Объем: 40.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-01-033-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.2812 | 367.67 |  | 367.67 | 103 |  | 103 |  |  | 850 |  | 850 |
|  |  |  |  |  | 68.26 |  |  | 19 |  |  |  |  | 259 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 18 |  |  | 80.75% |  | 209 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 10 |  |  | 40% |  | 104 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 1 163 |  |  |
| 8. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 2.812 | 334.97 | 135.07 | 199.90 | 942 | 380 | 562 |  |  | 8 892 | 5 122 | 3 770 |
|  |  |  |  |  | 36.97 |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 401 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 460 |  |  | 80.75% |  | 5 267 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 242 |  |  | 40% |  | 2 609 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 644 |  |  |  |  | 16 769 |  |  |
| 9. | Е01-02-061-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (на врезке и выходе из земли), 100 м3 грунта | 0.105 | 921.46 | 921.46 |  | 97 | 97 |  |  |  | 1 305 | 1 305 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 78 |  |  | 68% |  | 887 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 44 |  |  | 36% |  | 470 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 2 662 |  |  |
| 10. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 11.55 | 117.00 |  |  | 1 351 |  |  |  |  | 4 016 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 1 351 |  |  |  |  | 4 016 |  |
|  | Объем: 10.5*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е01-02-060-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3 | 0.708 | 790.92 | 790.92 |  | 560 | 560 |  |  |  | 7 551 | 7 551 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 448 |  |  | 68% |  | 5 135 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 252 |  |  | 36% |  | 2 718 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 260 |  |  |  |  | 15 404 |  |  |
| 12. | Т03-21-01-040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза | 127.44 | 28.91 |  | 28.91 | 3 684 |  | 3 684 |  |  | 17 308 |  | 17 308 |
|  | Объем: 70.8*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0708 | 398.50 | 35.99 | 357.63 | 28 | 3 | 25 |  |  | 243 | 34 | 208 |
|  |  |  |  | 4.88 | 64.83 |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 62 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8 |  |  | 80.75% |  | 78 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 4 |  |  | 40% |  | 38 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 359 |  |  |
| 14. | Е01-02-066-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений | 1 | 405.29 | 217.76 | 83.26 | 405 | 218 | 83 |  |  | 4 172 | 2 936 | 500 |
|  |  |  |  | 104.28 | 4.74 |  | 104 | 5 |  |  |  | 735 | 64 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 178 |  |  | 68% |  | 2 040 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 100 |  |  | 36% |  | 1 080 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 684 |  |  |  |  | 7 292 |  |  |
| 15. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля | 0.22 | 504.31 | 87.77 | 410.69 | 111 | 19 | 90 |  |  | 783 | 260 | 505 |
|  |  |  |  | 5.85 | 41.07 |  | 1 | 9 |  |  |  | 17 | 122 |
|  | Объем: 220/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 28 |  |  | 85% |  | 325 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18 |  |  | 52% |  | 199 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  | 1 306 |  |  |
| 16. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 220 | 0.30 |  |  | 66 |  |  |  |  | 229 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 66 |  |  |  |  | 229 |  |
|  | Установка опознавательных столбов 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е28-03-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка указателей трасс, 100 шт. | 0.03 | 1 203.19 | 794.98 | 209.02 | 36 | 24 | 6 |  |  | 391 | 321 | 36 |
|  |  |  |  | 199.20 | 25.80 |  | 6 | 1 |  |  |  | 33 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 114% |  |  | 29 |  |  | 96.9% |  | 321 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16 |  |  | 52% |  | 172 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 884 |  |  |
| 18. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.21 | 578.00 |  |  | 121 |  |  |  |  | 599 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 121 |  |  |  |  | 599 |  |
|  | Объем: 0.07*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С403-1220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт. | 3 | 169.39 |  |  | 508 |  |  |  |  | 3 299 |  |  |
|  |  |  |  | 169.39 |  |  | 508 |  |  |  |  | 3 299 |  |
| 20. | С101-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт. | 7 | 99.90 |  |  | 699 |  |  |  |  | 2 365 |  |  |
|  |  |  |  | 99.90 |  |  | 699 |  |  |  |  | 2 365 |  |
|  | ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е24-02-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.0425 | 1 151.81 | 227.93 | 919.84 | 49 | 10 | 39 |  |  | 356 | 131 | 224 |
|  |  |  |  | 4.03 | 102.06 |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 58 |
|  | Объем: 5-0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 18 |  |  | 110.5% |  | 209 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 12 |  |  | 71.2% |  | 135 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 699 |  |  |
| 22. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 5.05 | 30.20 |  |  | 153 |  |  |  |  | 975 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 153 |  |  |  |  | 975 |  |
|  | Объем: 5*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.9 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 263 | 21 | 79 |  |  | 1 283 | 284 | 450 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 163 | 13 |  |  |  | 550 | 173 |
|  | Объем: 0.18*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 44 |  |  | 110.5% |  | 505 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 30 |  |  | 71.2% |  | 325 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  | 2 113 |  |  |
| 24. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 2.05 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 313 | 157 | 145 |  |  | 2 389 | 2 120 | 242 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 11 |  |  |  |  | 27 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 204 |  |  | 110.5% |  | 2 343 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 140 |  |  | 71.2% |  | 1 509 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 657 |  |  |  |  | 6 241 |  |  |
| 25. | С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 205 | 32.47 |  |  | 6 656 |  |  |  |  | 25 990 |  |  |
|  |  |  |  | 32.47 |  |  | 6 656 |  |  |  |  | 25 990 |  |
| 26. | Е24-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 6.76 | 2.43 | 4.33 | 14 | 5 | 9 |  |  | 101 | 66 | 35 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 73 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 47 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 221 |  |  |
| 27. | Е24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец | 2 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 13 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 14 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 9 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 39 |  |  |
| 28. | Е24-02-051-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм, 1 задвижка | 3 | 211.83 | 77.36 | 101.25 | 635 | 232 | 304 |  |  | 4 719 | 3 127 | 1 089 |
|  |  |  |  | 33.22 |  |  | 100 |  |  |  |  | 503 |  |
|  | Объем: 2+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 302 |  |  | 110.5% |  | 3 455 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 206 |  |  | 71.2% |  | 2 226 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 143 |  |  |  |  | 10 401 |  |  |
| 29. | С302-0196 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм, шт. | 1 | 229.37 |  |  | 229 |  |  |  |  | 1 049 |  |  |
|  |  |  |  | 229.37 |  |  | 229 |  |  |  |  | 1 049 |  |
| 30. | С507-0996 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, шт. | 2 | 24.10 |  |  | 48 |  |  |  |  | 249 |  |  |
|  |  |  |  | 24.10 |  |  | 48 |  |  |  |  | 249 |  |
| 31. | С302-0200 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм, шт. | 2 | 350.72 |  |  | 701 |  |  |  |  | 3 132 |  |  |
|  |  |  |  | 350.72 |  |  | 701 |  |  |  |  | 3 132 |  |
| 32. | С507-1000 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт. | 4 | 49.70 |  |  | 199 |  |  |  |  | 1 058 |  |  |
|  |  |  |  | 49.70 |  |  | 199 |  |  |  |  | 1 058 |  |
| 33. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 425 | 33 | 30 |  |  | 1 263 | 446 | 95 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 362 |  |  |  |  | 723 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 43 |  |  | 110.5% |  | 493 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 29 |  |  | 71.2% |  | 318 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 497 |  |  |  |  | 2 073 |  |  |
| 34. | С999-1 Цокольный ввод ЦВПС - Г Д = 63 х 57 3 186,66 / 6,31 *1,05, шт | 2 | 530.27 |  |  | 1 061 |  |  |  |  | 6 692 |  |  |
|  |  |  |  | 530.27 |  |  | 1 061 |  |  |  |  | 6 692 |  |
| 35. | Е65-17-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек | 0.01 | 3 759.44 | 1 254.40 | 10.32 | 38 | 13 |  |  |  | 284 | 169 | 1 |
|  |  |  |  | 2 494.72 |  |  | 25 |  |  |  |  | 114 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 13 |  |  | 87.55% |  | 148 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8 |  |  | 48% |  | 81 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 513 |  |  |
| 36. | Е22-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 4 | 34.40 | 5.19 | 28.07 | 138 | 21 | 112 |  |  | 1 032 | 280 | 717 |
|  |  |  |  | 1.15 | 4.08 |  | 5 | 16 |  |  |  | 35 | 220 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 48 |  |  | 110.5% |  | 553 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 33 |  |  | 71.2% |  | 356 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 1 941 |  |  |
| 37. | С507-2834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 2 | 211.17 |  |  | 422 |  |  |  |  | 2 929 |  |  |
|  |  |  |  | 211.17 |  |  | 422 |  |  |  |  | 2 929 |  |
|  | ФУТЛЯР НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.003 | 8 999.79 | 4 620.77 | 3 690.12 | 27 | 14 | 11 |  |  | 274 | 187 | 72 |
|  |  |  |  | 688.91 | 644.76 |  | 2 | 2 |  |  |  | 16 | 26 |
|  | Объем: 1/1000*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 21 |  |  | 110.5% |  | 235 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 14 |  |  | 71.2% |  | 152 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 661 |  |  |
| 39. | С103-0160 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 3 | 58.91 |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 131 |  |  |
|  |  |  |  | 58.91 |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 131 |  |
|  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.03 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 65 | 31 | 1 |  |  | 608 | 415 | 7 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 33 |  |  |  |  | 186 |  |
|  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 40 |  |  | 110.5% |  | 459 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 28 |  |  | 71.2% |  | 295 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 1 362 |  |  |
| 41. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 1.02 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 298 | 24 | 90 |  |  | 1 454 | 322 | 510 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 184 | 15 |  |  |  | 623 | 197 |
|  | Объем: 0.34*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 51 |  |  | 110.5% |  | 573 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 35 |  |  | 71.2% |  | 370 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  | 2 397 |  |  |
|  | НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.0126 | 2 445.28 | 2 445.28 |  | 31 | 31 |  |  |  | 415 | 415 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 25 |  |  | 68% |  | 282 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 14 |  |  | 36% |  | 149 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 847 |  |  |
| 43. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0126 | 14 758.76 | 6 449.24 | 1 934.99 | 186 | 81 | 24 |  |  | 1 710 | 1 096 | 141 |
|  |  |  |  | 6 374.53 | 302.94 |  | 80 | 4 |  |  |  | 474 | 51 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 89 |  |  | 89.25% |  | 1 024 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 55 |  |  | 52% |  | 596 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 3 330 |  |  |
| 44. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 1.2852 | 578.00 |  |  | 743 |  |  |  |  | 3 666 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 743 |  |  |  |  | 3 666 |  |
|  | Объем: 1.26*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е09-03-039-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, 1 т конструкций | 0.16665 | 1 501.65 | 920.12 | 284.27 | 250 | 153 | 47 |  |  | 2 764 | 2 066 | 377 |
|  |  |  |  | 297.26 | 1.80 |  | 50 |  |  |  |  | 321 | 4 |
|  | Объем: 3*55.55/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 138 |  |  | 76.5% |  | 1 584 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 130 |  |  | 68% |  | 1 408 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 518 |  |  |  |  | 5 755 |  |  |
| 46. | С201-0888 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, т | 0.16665 | 12 870.00 |  |  | 2 145 |  |  |  |  | 12 496 |  |  |
|  |  |  |  | 12 870.00 |  |  | 2 145 |  |  |  |  | 12 496 |  |
|  | Объем: 3*55.55/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.204 | 2 025.21 | 232.58 | 1 591.90 | 413 | 47 | 325 |  |  | 2 661 | 640 | 1 871 |
|  |  |  |  | 200.73 | 205.72 |  | 41 | 42 |  |  |  | 151 | 566 |
|  | Объем: 20.8-0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 116 |  |  | 110.5% |  | 1 333 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 79 |  |  | 71.2% |  | 859 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  | 4 852 |  |  |
| 48. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 20.604 | 30.20 |  |  | 622 |  |  |  |  | 3 979 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 622 |  |  |  |  | 3 979 |  |
|  | Объем: (20.8-0.4)*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.002 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 35 | 10 | 24 |  |  | 300 | 134 | 151 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  | 2 | 3 |  |  |  | 16 | 45 |
|  | Объем: 4*0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 17 |  |  | 110.5% |  | 198 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 12 |  |  | 71.2% |  | 127 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 625 |  |  |
| 50. | С507-1973 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт. | 4 | 21.50 |  |  | 86 |  |  |  |  | 312 |  |  |
|  |  |  |  | 21.50 |  |  | 86 |  |  |  |  | 312 |  |
| 51. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. | 0.01 | 2 219.44 | 795.26 | 430.27 | 22 | 8 | 4 |  |  | 273 | 107 | 25 |
|  |  |  |  | 993.91 |  |  | 10 |  |  |  |  | 141 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 68% |  | 73 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  | 48% |  | 51 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 397 |  |  |
| 52. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер длиной 200 мм, шт. | 1 | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  |  |  |  | 44.81 |  |  | 45 |  |  |  |  | 52 |  |
| 53. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 40 | 9 | 1 |  |  | 223 | 116 | 5 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 30 |  |  |  |  | 102 |  |
|  | Объем: (6)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 8 |  |  | 76.5% |  | 89 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 6 |  |  | 56% |  | 65 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 377 |  |  |
| 54. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 53 | 5 | 1 |  |  | 227 | 71 | 4 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 47 |  |  |  |  | 153 |  |
|  | Объем: 6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 5 |  |  | 76.5% |  | 54 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 4 |  |  | 56% |  | 40 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 321 |  |  |
| 55. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 786 | 511 | 202 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 73 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 565 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 364 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 714 |  |  |
| 56. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.258 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 5 | 1 | 3 |  |  | 39 | 17 | 22 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |
|  | Объем: 20.8+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 3 |  |  | 110.5% |  | 28 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 2 |  |  | 71.2% |  | 18 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 84 |  |  |
| 57. | Е24-02-120-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 2.109 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 37 | 11 | 26 |  |  | 319 | 142 | 178 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 5 |  |  |  |  | 69 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 21 |  |  | 110.5% |  | 233 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 14 |  |  | 71.2% |  | 150 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 702 |  |  |
| 58. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.258 | 6.05 | 0.97 | 5.07 | 2 |  | 1 |  |  | 12 | 3 | 9 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.5% |  | 6 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71.2% |  | 4 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 59. | Е24-02-123-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 2.109 | 7.79 | 1.46 | 6.33 | 16 | 3 | 13 |  |  | 132 | 41 | 90 |
|  |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 7 |  |  | 110.5% |  | 69 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71.2% |  | 44 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 245 |  |  |
| 60. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 2 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 1 937 | 340 | 1 596 |  |  | 15 370 | 4 589 | 10 781 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 170 |  |  |  |  | 2 295 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 663 |  |  | 110.5% |  | 7 607 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 454 |  |  | 71.2% |  | 4 901 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 054 |  |  |  |  | 27 878 |  |  |
| 61. | Ц39-02-013-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 3 | 39.71 | 16.33 | 1.55 | 119 | 49 | 5 |  |  | 852 | 660 | 19 |
|  |  |  |  | 21.83 |  |  | 65 |  |  |  |  | 172 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 39 |  |  | 68% |  | 449 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 29 |  |  | 48% |  | 317 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 1 618 |  |  |
|  | КАБЕЛЬ В ФУТЛЯРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е09-03-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж Швеллера 10 для прокладки кабеля в футляре, 1 т конструкций | 0.27488 | 586.98 | 174.48 | 293.42 | 161 | 48 | 81 |  |  | 1 287 | 647 | 447 |
|  |  |  |  | 119.09 | 27.17 |  | 33 | 7 |  |  |  | 193 | 101 |
|  | Объем: 8.59*32/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 50 |  |  | 76.5% |  | 572 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 47 |  |  | 68% |  | 509 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 2 368 |  |  |
| 63. | С201-0778 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соимость м/ конструкции швеллера, т | 0.27488 | 11 820.00 |  |  | 3 249 |  |  |  |  | 18 378 |  |  |
|  |  |  |  | 11 820.00 |  |  | 3 249 |  |  |  |  | 18 378 |  |
|  | Объем: 8.59*32/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 2 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 584 | 47 | 176 |  |  | 2 852 | 631 | 999 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 361 | 29 |  |  |  | 1 222 | 386 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 99 |  |  | 110.5% |  | 1 124 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 68 |  |  | 71.2% |  | 724 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 4 700 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е24-01-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм, 1 км трубопровода | 0.07 | 7 943.35 | 3 435.46 | 4 507.89 | 556 | 240 | 316 |  |  | 4 816 | 3 242 | 1 575 |
|  |  |  |  |  | 443.32 |  |  | 31 |  |  |  |  | 418 |
|  | Объем: 70/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н47= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 352 |  |  | 110.5% |  | 4 044 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 241 |  |  | 71.2% |  | 2 606 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 149 |  |  |  |  | 11 466 |  |  |
| 66. | Е07-02-002-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 (разборка лотков Л7-8), 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.1272 | 26 204.89 | 8 357.32 | 17 847.58 | 3 333 | 1 063 | 2 270 |  |  | 28 164 | 14 323 | 13 842 |
|  |  |  |  |  | 2 367.28 |  |  | 301 |  |  |  |  | 4 059 |
|  | Объем: 12*1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 773 |  |  | 110.5% |  | 20 312 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 1 159 |  |  | 68% |  | 12 500 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 266 |  |  |  |  | 60 976 |  |  |
| 67. | Е07-06-002-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 ( разборка плит П8-8), 100 шт. сборных конструкций | 0.12 | 6 139.56 | 1 139.92 | 4 999.64 | 737 | 137 | 600 |  |  | 5 485 | 1 844 | 3 641 |
|  |  |  |  |  | 761.11 |  |  | 91 |  |  |  |  | 1 231 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 296 |  |  | 110.5% |  | 3 398 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 194 |  |  | 68% |  | 2 091 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 227 |  |  |  |  | 10 974 |  |  |
| 68. | Т01-01-01-014 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.), 1 т груза | 43 | 10.62 | 1.11 | 6.44 | 456 | 48 | 277 |  |  | 4 074 | 646 | 1 654 |
|  |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 34 |  |  |  |  | 463 |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 82 |  |  | 100% |  | 1 109 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 49 |  |  | 60% |  | 665 |  |  |
| 69. | Т03-01-02-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 43 | 20.32 |  | 20.32 | 874 |  | 874 |  |  | 5 340 |  | 5 340 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 48 591 | 4 934 | 14 748 |  |  | 275 419 | 66 495 | 84 914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 776 | 1 349 |  |  |  | 122 242 | 18 193 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 774 | 76 | 99 |  |  | 32 727 | 1 027 | 549 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 598 | 9 |  |  |  | 31 149 | 122 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 7 522 |  |  |  |  | 30 819 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 15; %=68 - по стр. 51, 61) |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 846 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15; %=48 - по стр. 51, 61) |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 567 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 900 |  |  |  |  | 34 140 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 078 | 4 596 | 9 686 |  |  | 170 495 | 61 940 | 59 238 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 794 | 1 299 |  |  |  | 49 325 | 17 503 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 9 657 |  |  |  |  | 36 012 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.75 - по стр. 1; %=80.75 - по стр. 2, 7, 8, 13; %=68 - по стр. 3, 5, 9, 11, 14, 42; %=110.5 - по стр. 4, 21, 23, 24, 26-28, 33, 36, 38, 40, 41, 47, 49, 55-60, 64-67; %=96.9 - по стр. 17; %=89.25 - по стр. 43; %=76.5 - по стр. 53, 54) |  |  |  |  | 6 619 |  |  |  |  | 75 819 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 7, 8, 13; %=36 - по стр. 3, 5, 9, 11, 14, 42; %=71.2 - по стр. 4, 21, 23, 24, 26-28, 33, 36, 38, 40, 41, 47, 49, 55-60, 64, 65; %=52 - по стр. 17, 43; %=56 - по стр. 53, 54; %=68 - по стр. 66, 67) |  |  |  |  | 4 186 |  |  |  |  | 45 134 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 38 883 |  |  |  |  | 291 448 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 805 | 201 | 128 |  |  | 34 925 | 2 713 | 824 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 477 | 7 |  |  |  | 31 388 | 105 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 45, 62) |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 2 156 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 45, 62) |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 916 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 169 |  |  |  |  | 38 997 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 920 | 13 |  |  |  | 10 550 | 169 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 907 |  |  |  |  | 10 380 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 35) |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 148 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 81 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 941 |  |  |  |  | 10 779 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 014 | 48 | 4 835 |  |  | 26 722 | 646 | 24 302 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 463 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 68) |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 1 109 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 68) |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 665 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 014 |  |  |  |  | 26 722 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 59 907 |  |  |  |  | 402 086 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 893 |  |  |  |  | 78 969 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 423 |  |  |  |  | 47 698 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 93 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 56 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 48 591 | 4 934 | 14 748 |  |  | 275 419 | 66 495 | 84 914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 776 | 1 349 |  |  |  | 122 242 | 18 193 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 774 | 76 | 99 |  |  | 32 727 | 1 027 | 549 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 598 | 9 |  |  |  | 31 149 | 122 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 7 522 |  |  |  |  | 30 819 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 15; %=68 - по стр. 51, 61) |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 846 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15; %=48 - по стр. 51, 61) |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 567 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 900 |  |  |  |  | 34 140 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 078 | 4 596 | 9 686 |  |  | 170 495 | 61 940 | 59 238 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 794 | 1 299 |  |  |  | 49 325 | 17 503 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 9 657 |  |  |  |  | 36 012 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.75 - по стр. 1; %=80.75 - по стр. 2, 7, 8, 13; %=68 - по стр. 3, 5, 9, 11, 14, 42; %=110.5 - по стр. 4, 21, 23, 24, 26-28, 33, 36, 38, 40, 41, 47, 49, 55-60, 64-67; %=96.9 - по стр. 17; %=89.25 - по стр. 43; %=76.5 - по стр. 53, 54) |  |  |  |  | 6 619 |  |  |  |  | 75 819 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 7, 8, 13; %=36 - по стр. 3, 5, 9, 11, 14, 42; %=71.2 - по стр. 4, 21, 23, 24, 26-28, 33, 36, 38, 40, 41, 47, 49, 55-60, 64, 65; %=52 - по стр. 17, 43; %=56 - по стр. 53, 54; %=68 - по стр. 66, 67) |  |  |  |  | 4 186 |  |  |  |  | 45 134 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 38 883 |  |  |  |  | 291 448 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 805 | 201 | 128 |  |  | 34 925 | 2 713 | 824 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 477 | 7 |  |  |  | 31 388 | 105 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 45, 62) |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 2 156 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 45, 62) |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 916 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 169 |  |  |  |  | 38 997 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 920 | 13 |  |  |  | 10 550 | 169 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 907 |  |  |  |  | 10 380 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 35) |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 148 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 81 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 941 |  |  |  |  | 10 779 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 014 | 48 | 4 835 |  |  | 26 722 | 646 | 24 302 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 463 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 68) |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 1 109 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 68) |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 665 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 014 |  |  |  |  | 26 722 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 59 907 |  |  |  |  | 402 086 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 893 |  |  |  |  | 78 969 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 423 |  |  |  |  | 47 698 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 93 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 56 |  |  |

| Составил: | Вишнякова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Храмушина М.С. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |