**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер закупки | 1452 | |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» | |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» | |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Выполнение проектно-сметных работ | |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | 1. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул. Цветочная Поляна, д.4.Технологическое присоединение.  2. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, ул. Троицкий тракт, д.25-Ж. Технологическое присоединение.  3. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Солнечная,д.1-Б, кв.1. Технологическое присоединение.  4. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, дом на участке севернее д. Шигаево, (КН 74:19:0302001:823). Технологическое присоединение.  5. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул. Гагарина, д.7,кв.1 Технологическое присоединение.  6. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Малая,д.3. Технологическое присоединение.  7. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Российская, (КН 74:19:0310001:759). Технологическое присоединение.  8. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Садовая,д.8. Технологическое присоединение.  9. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Солнечная ( КН 74:19:0302001:811).Технологическое присоединение.  10. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, д. Шигаево, ( КН 74:19:0302001:164).Технологическое присоединение.  11. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, КН 74:19:0310002:251, участок находится в 1420 м от ориентира по направлению на северо-восток. Технологическое присоединение.  12. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, д. Шигаево, ул. Спутника,4-А.Технологическое присоединение.  13. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, в районе молзавода, участок б/н (КН 74:19:030200:374). Технологическое присоединение.  14. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, пер.Дальний, уч.2.Технологическое присоединение.  15. Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Солнечная, б/н, (КН 74:19:0302001:520). Технологическое присоединение. | |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск | |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 645 616.80 рублей (в т.ч. НДС 20%)  538 014.00 рублей (без НДС) | |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора.  Минимальный срок выполнения работ – 20 календарных дней с даты начала выполнения работ.  Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. | |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается | |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Установлено | |
| 11. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается | |
| 12. | Прочие дополнительные требования к Участнику закупки | **Требования к Участнику закупки** | **Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям** |
| Участник должен являться членом  саморегулируемой организации в  области архитектурно-строительного  проектирования.  Данное требование не применяется в  отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи  48 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, при наличии соответствующих  случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48  Градостроительного кодекса Российской  Федерации. | Выписка из реестра членов саморегулируемой  организации в области архитектурно-  строительного проектирования (часть 4 статьи  55.17 Градостроительного кодекса Российской  Федерации), членом которой является Участник,  выданная не ранее одного месяца до даты подачи  заявки Участником, содержащая сведения о том, что:  1. Участник является членом соответствующей  саморегулируемой организации;  2. Участник вправе выполнять работы по  архитектурно-строительному проектированию,  являющиеся предметом настоящей закупочной  процедуры;  3. Сведения об уровне ответственности Участника по  обязательствам по договорам подряда на выполнение  инженерных изысканий, подготовку проектной  документации, по договорам строительного подряда,  заключаемым с использованием конкурентных  способов заключения договоров, в соответствии с  которым Участником внесен взнос в  компенсационный фонд обеспечения договорных  обязательств. |
| Наличие у саморегулируемой организации,  членом которой является Участник,  компенсационного фонда обеспечения  договорных обязательств, сформированного в  соответствии со статьями 55.4 и 55.16  Градостроительного кодекса Российской  Федерации.  Данное требование не применяется в  отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи  48 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, при наличии соответствующих  случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48  Градостроительного кодекса Российской  Федерации. | Выписка из государственного реестра  саморегулируемых организаций, выданная не  ранее двух месяцев до даты опубликования  Извещения, содержащая (или скриншот  государственного реестра саморегулируемых  организаций, размещенный на официальном сайте  органа надзора за саморегулируемыми  организациями в сети «Интернет», содержащий  актуальные на дату подачи заявки) сведения о  саморегулируемой организации, членом которой  является Участник, о размере сформированного  такой саморегулируемой организацией фонда  обеспечения договорных обязательств. |
| Совокупный размер обязательств Участника о  выполнении инженерных изысканий,  осуществлении подготовки проектной  документации, строительства, реконструкции,  капитального ремонта объектов капитального  строительства не должен превышать  предельный размер обязательств, исходя из  которого Участником был внесен взнос в  компенсационный фонд обеспечения  договорных обязательств.  Данное требование не применяется в  отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи  48 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, при наличии соответствующих  случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской  Федерации. | Подписанное Участником письмо в свободной  форме, подтверждающее, что совокупный размер  обязательств Участника о выполнении инженерных  изысканий, осуществлении подготовки проектной  документации, строительства, реконструкции,  капитального ремонта объектов капитального  строительства не превышает предельный размер  обязательств, исходя из которого Участником был  внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения  договорных обязательств. |
| Участник является лицом, указанным в пункте  4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, и при проведении  настоящей закупочной процедуры в отношении  данного участника применяется один из  случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48  Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободной  форме, содержащее указание о том, что он является  одним из лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48  Градостроительного кодекса Российской Федерации  (с указанием о том, каким конкретно лицом является  участник), и в отношении такого Участника  применяется один из случаев, перечисленных в  пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса  Российской Федерации (с указанием о том, какой  конкретно случай применяется в отношении  участника). |
| 13. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложением №1 и №2 к ТЗ | |
| 14. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | В соответствии с Приложением №1 и №2 к ТЗ.  Факт выполнения работ должен быть подтвержден:   1. Проектно-сметной документацией в соответствии Положением от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», актом выполненных работ, подписанных и утвержденных обеими сторонами. 2. Рабочую, проектную и сметную документацию передать Заказчику на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 3-х экземплярах. | |
| 15. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | 1. Согласовать проектную документацию с АО «Челябинскгоргаз»; 2. Согласовать проектную документацию с заинтересованными службами. 3. Оборудование и материалы должны отвечать требованиям нормативно-технической документации и быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности системы «ГАЗСЕРТ». 4. Предоставление 3-х коммерческих предложений на материал и оборудование на выбор заказчика. 5. Исполнитель обеспечивает сопровождение проектной документации в органах экспертизы до момента получения положительного заключения, при необходимости качественно и в кратчайшие сроки устраняет замечания экспертной организации. | |
| 16. | Перечень нормативной документации: | - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 (ред. от 23.06.2011 года);  - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;  - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);  - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;  - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;  - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкции изношенных газопроводов»;  - СП 48.13330.2010 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);  - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» | |
| 17. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз»  АО «Челябинскгоргаз»  Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8.  Контактное лицо: Петров Алексей Борисович: 8(351)729-35-49  Адрес электронной почты: A.Petrov@chelgaz.ru | |
| 18. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено | |
| 19. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено | |
| 20. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется | |
| 21. | Прочие условия | - | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение | 1. | Сметная документация |
| 2. | Задание на проектирование |