| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 124 435 |  | руб. | Смета на сумму: | 124 435 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | г.Челябинск . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Челябинск. Советский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-25-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Устройство газопровода низкого давления от точки подключения до границы земельного участка ,расположенного по адресу :г.Челябинск, Советский район ,,пер. Озерный ,д.1 . Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 1987 - 3 - 19 - ГСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 18.400 | тыс. руб. |  | 124.435 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 0.661 | тыс. руб. |  | 4.328 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.127 | тыс.чел.ч |  | 0.128 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1.554 | тыс. руб. |  | 20.295 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2019 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-031-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям | 0.17 | 2 426.19 | 149.87 | 2 276.31 | 412 | 25 | 387 |  |  | 2 998 | 333 | 2 665 |
|  |  |  |  |  | 232.59 |  |  | 40 |  |  |  |  | 516 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 52 |  |  | 68% |  | 577 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 29 |  |  | 36% |  | 306 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 493 |  |  |  |  | 3 881 |  |  |
| 2. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.04097 | 14 758.76 | 6 449.24 | 1 934.99 | 605 | 264 | 79 |  |  | 5 436 | 3 452 | 457 |
|  |  |  |  | 6 374.53 | 302.94 |  | 261 | 12 |  |  |  | 1 526 | 162 |
|  | Объем: 17*0.241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 290 |  |  | 89.25% |  | 3 225 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 179 |  |  | 52% |  | 1 879 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 074 |  |  |  |  | 10 541 |  |  |
| 3. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 4.17894 | 578.00 |  |  | 2 415 |  |  |  |  | 11 548 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 2 415 |  |  |  |  | 11 548 |  |
|  | Объем: 17*0.241*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е09-03-039-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций | 0.3897 | 1 501.65 | 920.12 | 284.27 | 585 | 359 | 111 |  |  | 6 328 | 4 681 | 881 |
|  |  |  |  | 297.26 | 1.80 |  | 116 | 1 |  |  |  | 767 | 9 |
|  | Объем: (4*43.9+2*24+11*15.1)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 324 |  |  | 76.5% |  | 3 588 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 306 |  |  | 68% |  | 3 189 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  | 13 105 |  |  |
| 5. | С201-0813 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Опоры стальные, т | 0.3897 | 12 870.00 |  |  | 5 015 |  |  |  |  | 24 117 |  |  |
|  |  |  |  | 12 870.00 |  |  | 5 015 |  |  |  |  | 24 117 |  |
|  | Объем: (4*43.9+2*24+11*15.1)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.796 | 2 025.21 | 232.58 | 1 591.90 | 1 612 | 185 | 1 267 |  |  | 10 311 | 2 419 | 7 294 |
|  |  |  |  | 200.73 | 205.72 |  | 160 | 164 |  |  |  | 599 | 2 139 |
|  | Объем: 23.4+4.7+51.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 454 |  |  | 110.5% |  | 5 037 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 311 |  |  | 71.2% |  | 3 245 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 376 |  |  |  |  | 18 593 |  |  |
| 7. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 80.396 | 30.20 |  |  | 2 428 |  |  |  |  | 15 811 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 2 428 |  |  |  |  | 15 811 |  |
|  | Объем: (23.4+51.5+4.7)*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей | 0.007 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 124 | 35 | 83 |  |  | 1 031 | 453 | 527 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  | 7 | 12 |  |  |  | 50 | 154 |
|  | Объем: 14*0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 61 |  |  | 110.5% |  | 671 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 42 |  |  | 71.2% |  | 432 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 2 134 |  |  |
| 9. | С507-1973 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт. | 14 | 21.50 |  |  | 301 |  |  |  |  | 1 059 |  |  |
|  |  |  |  | 21.50 |  |  | 301 |  |  |  |  | 1 059 |  |
| 10. | Е24-01-033-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 17.90 | 15.83 |  | 18 | 16 |  |  |  | 217 | 207 |  |
|  |  |  |  | 2.07 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 21 |  |  | 110.5% |  | 229 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 14 |  |  | 71.2% |  | 147 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 593 |  |  |
| 11. | С302-1836 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 214 |  |  |
|  |  |  |  | 240.00 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 214 |  |
| 12. | С301-3240 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпачки-заглушки 1", шт. | 1 | 2.59 |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 2.59 |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 |  |
| 13. | Ц08-02-472-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 0.1 | 350.00 | 197.37 | 76.74 | 35 | 20 | 8 |  |  | 335 | 258 | 46 |
|  |  |  |  | 75.88 | 3.59 |  | 8 |  |  |  |  | 31 | 5 |
|  | Объем: 5.0*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 19 |  |  | 80.75% |  | 212 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 13 |  |  | 52% |  | 137 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 684 |  |  |
| 14. | С101-1638 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т | 0.0126 | 5 590.00 |  |  | 70 |  |  |  |  | 579 |  |  |
|  |  |  |  | 5 590.00 |  |  | 70 |  |  |  |  | 579 |  |
|  | Объем: (5*2*1.26)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ц08-02-471-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм, 10 шт. | 0.2 | 179.23 | 98.57 | 38.90 | 36 | 20 | 8 |  |  | 340 | 257 | 47 |
|  |  |  |  | 41.77 | 1.31 |  | 8 |  |  |  |  | 36 | 3 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 19 |  |  | 80.75% |  | 210 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 13 |  |  | 52% |  | 135 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 685 |  |  |
| 16. | С101-1617 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм, т | 0.00528 | 4 670.00 |  |  | 25 |  |  |  |  | 206 |  |  |
|  |  |  |  | 4 670.00 |  |  | 25 |  |  |  |  | 206 |  |
|  | Объем: 3*2*0.880/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36816 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 122 | 26 | 4 |  |  | 679 | 344 | 16 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 92 |  |  |  |  | 319 | 1 |
|  | Объем: (4.08)*2+(0.18*79.6)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 23 |  |  | 76.5% |  | 264 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 18 |  |  | 56% |  | 193 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 1 136 |  |  |
| 18. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36816 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 162 | 16 | 3 |  |  | 696 | 211 | 11 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 143 |  |  |  |  | 474 | 1 |
|  | Объем: (4.08)*2+(0.18*79.6)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 14 |  |  | 76.5% |  | 162 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 11 |  |  | 56% |  | 119 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 977 |  |  |
| 19. | Ц39-02-015-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 4 | 35.73 | 14.70 | 15.37 | 143 | 59 | 61 |  |  | 1 008 | 768 | 173 |
|  |  |  |  | 5.66 |  |  | 23 |  |  |  |  | 67 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 47 |  |  | 68% |  | 522 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 35 |  |  | 48% |  | 369 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 1 899 |  |  |
| 21. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 |  |  | 765 | 495 | 198 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 49 |  |  | 110.5% |  | 547 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 34 |  |  | 71.2% |  | 352 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 664 |  |  |
| 22. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.796 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 14 | 4 | 10 |  |  | 119 | 52 | 67 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 2 |  |  |  |  | 25 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 8 |  |  | 110.5% |  | 85 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 5 |  |  | 71.2% |  | 55 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 259 |  |  |
| 23. | Е24-02-123-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.796 | 6.05 | 0.97 | 5.07 | 5 | 1 | 4 |  |  | 37 | 10 | 27 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 |  |  | 110.5% |  | 17 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 |  |  | 71.2% |  | 11 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 64 |  |  |
| 24. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 | 170 | 798 |  |  | 7 613 | 2 223 | 5 391 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 112 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 332 |  |  | 110.5% |  | 3 685 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 227 |  |  | 71.2% |  | 2 375 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 526 |  |  |  |  | 13 673 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 15 447 | 1 238 | 2 875 |  |  | 92 459 | 16 163 | 17 800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 336 | 316 |  |  |  | 58 497 | 4 132 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 515 | 99 | 77 |  |  | 2 742 | 1 283 | 266 |
|  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 1 193 | 8 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 1 059 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 13, 15; %=68 - по стр. 19) |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 945 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13, 15; %=48 - по стр. 19) |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 641 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 661 |  |  |  |  | 4 328 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 661 | 780 | 2 687 |  |  | 42 235 | 10 199 | 16 653 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 194 | 315 |  |  |  | 15 383 | 4 115 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 510 |  |  |  |  | 12 333 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=89.25 - по стр. 2; %=110.5 - по стр. 6, 8, 10, 21-24; %=76.5 - по стр. 17, 18) |  |  |  |  | 1 305 |  |  |  |  | 14 499 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=52 - по стр. 2; %=71.2 - по стр. 6, 8, 10, 21-24; %=56 - по стр. 17, 18) |  |  |  |  | 872 |  |  |  |  | 9 114 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 838 |  |  |  |  | 65 848 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 600 | 359 | 111 |  |  | 30 445 | 4 681 | 881 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 131 | 1 |  |  |  | 24 884 | 9 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 4) |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  | 3 588 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 4) |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 3 189 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 230 |  |  |  |  | 37 222 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 671 |  |  |  |  | 17 037 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 671 |  |  |  |  | 17 037 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 671 |  |  |  |  | 17 037 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 18 400 |  |  |  |  | 124 435 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 714 |  |  |  |  | 19 032 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 239 |  |  |  |  | 12 944 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 94 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 64 |  |  |

| Составил: | Вишнякова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Ашихмин В.Н. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |